关于屯留区潞安麟绛花园小区
供热管网改造工程设计方案的情况说明
本工程拟对潞安麟绛花园小区内供热管网进行改造，不涉及新增用地，改造涉及麟绛花园小区 37 栋住宅楼(2582 户)，别墅18套，商铺126户，共计2726户的庭院内二次网和单元楼道内采暖系统。

主要建设内容为：建设麟绛花园小区热力站至单元楼道入口二次管网双管总长13504m、建设单元楼道入口至楼栋内分户装置管网双管总长12813m及配套辅助设施，均为地上架空管网。
2023年7月10日


