
屯审管建函﹝2022﹞7号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪

产业化项目环境影响报告书的

批  复

山西鑫达农牧有限公司：
你公司报送的《山西鑫达农牧有限公司1.5万头生猪产业化项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区丰宜镇杜村村北，建设生猪产业化项目。主要建设包括养殖区、办公区，配套建设有污水处理系统、水、电、绿化、道路和其他附属工程等设施。其中养殖区1栋配种舍、3栋妊娠舍、5栋分娩舍、1栋保育舍、12栋中大猪舍。项目占地53019.514㎡，总投资2400.28万元，环保投资489万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2021年6月25日对本项目予以备案，项目代码：2106-140405-89-01-892643。按照《报告书》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告书》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。猪舍饲料添加EM，加强通风，每栋猪舍出风口处设置过滤吸附除臭装置，喷淋含除臭剂的水对臭气进行吸附处理。控制饲养密度、全漏缝地板并及时清粪，喷洒除臭剂等。黑膜沼气池密闭，沼液储存池顶部覆盖HDPE膜，四周绿化，定期喷洒除臭剂。固粪处理区设置为封闭阳光房，加强通风，出风口处设置喷淋除臭网，喷洒除臭剂。无害化处理设备采用无害化降解一体机，尾气经自带喷淋除臭装置处理后排放。沼气发电机燃用脱水、脱硫净化后的沼气，废气经15m高烟囱排放。食堂安装一台油烟净化装置。运营期臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，场界无组织排放H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。无害化处理设备废气H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩二级标准。沼气发电机大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织颗粒物、二氧化硫二级标准，氮氧化物参照执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）（GB17691—2005）中Ⅴ阶段标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18432-2001）中小型食堂标准。

3、严格落实水污染防治措施。食堂含油废水经隔油池处理后与生活污水、养殖区废水经废水收集管网，进入粪污处理区处理。养殖废水、无害化设备冷凝水、堆肥渗滤液等，经场区污水管网收集，自流至集粪池，粪污水经固液分离预处理后进入黑膜沼气池厌氧发酵，产生沼液用于周边农田施肥。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。病死猪、母猪胎盘送无害化处理车间处理，处理后固态残余物送固粪处理区内发酵堆肥。猪粪、沼渣、固体残余物经固液分离后，运至固粪处理区内发酵堆肥，堆肥后作为有机肥基料外售。沼气脱硫装置产生的废脱硫剂，由生产厂家统一回收处置。猪舍防疫产生的医疗废物分类收集，暂存于医疗废物间，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。猪粪执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准。病死猪处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）要求。粪便、沼渣和无害化处理设备固体残渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准要求和《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）中粪便沼气发酵的卫生标准。废脱硫剂和生活垃圾废执行《一般工业固体废物贮存和填埋》(GB18599-2020)。病猪防疫产生的医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

5、加强噪声源的管理。各产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减振、隔声消声降噪、定期维护、场区四周设置绿化带立体隔声等措施。运输车辆采取控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣笛等措施。场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的1类标准，严禁噪声扰民。

6、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2022年3月14日  
3

