
屯审管建函﹝2022﹞26号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留城区污水综合治理管网工程

环境影响报告表的

批  复

长治市屯留区住房和城乡建设局：
你单位报送的《关于屯留城区污水综合治理管网工程环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区，南起北宋村，北至渔泽镇，新建污水综合治理管网工程。建设内容及规模：城区污水处理厂至屯留煤化工工业园区污水处理厂提升泵站两座，输水管网一趟，管径为dn560，长度为14km，设计转输能力20000m³/d。总投资3206.92万元，环保投资100万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2021年9月18日以屯审管建函﹝2021﹞41号文对本项目可行性研究报告进行了批复。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。确保建筑施工扬尘达到“6个100%”。土方开挖过程中产生的土方及施工过程中使用的多尘物料应使用帆布覆盖，并在施工场地内设置专用临时处置、堆放点，严禁超施工界堆放、暂存，且不宜设置在迎风坡和风口。在施工场地四周建设围墙，对暂存场进行洒水抑尘。施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。采用封闭的运输车进行运输，设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆不能超载过量，易抛洒、产尘车辆适当加湿，在施工区内和经过敏感路段时对运输、装卸等车辆进行限速，夜间不安排运输任务。根据工程量情况，分段、分点安排施工进度要求，并对开挖、设备安装（管道铺设）及填埋恢复等合理安排，避免出现管道沟渠土方、地基裸土等长时间堆积的现象。对施工路面和施工区进行洒水清扫作业，减少起尘量，干旱、多风季节可增加洒水次数频率。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。非道路移动机械使用优质燃油，并加强设备及车辆养护，以减少机械和车辆的有害废气排放，污染物排放满足相关要求。施工期粉尘污染物排放均执行国家《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中的二级标准。

3、严格落实水污染防治措施。施工期设备冲洗、场地冲洗产生的废水通过集水渠收集后，经隔油+沉淀处理，处理后的废水回用于施工场地洒水抑尘。生活污水利用周边生活设施，排入化粪池，最终进入市政污水管网。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，由屯留区环卫中心统一规划处置。生活垃圾收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。

5、加强噪声源的管理。合理安排施工时间、合理布局施工现场、降低设备声级、降低人为噪音、建立临时声障、建立施工围挡。运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护，在沿线敏感区段要禁止鸣笛，限速行驶，一般情况应禁止夜间运输量，加强监督管理。严禁高噪声、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，加强施工期管理，限制在敏感区内夜间进行产生噪声污染的施工作业，尽可能减少施工噪声对周围居民的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的1级标准，严禁噪声扰民。
6、加强生态保护工作。施工过程中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。施工期结束后，施工料场建构筑物移除，临时占地地面平整，开展地表平整地面以及耕地恢复工作。施工便道移除，清理遗留废弃物，平整土地，生态恢复由景观工程施工单位负责。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2022年11月21日  
3

