
屯审管建函﹝2022﹞27号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市屯留区丰宜镇、吾元镇及张店镇

生活污水处理设施项目

环境影响报告表的

批  复

长治市屯留区住房和城乡建设局：
你单位报送的《关于长治市屯留区丰宜镇、吾元镇及张店镇

生活污水处理设施项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区丰宜镇、吾元镇及张店镇，建设生活污水处理设施项目。建设内容及规模：（1）丰宜镇镇区建设污水收集管网及300m³/d污水处理站；配套DN200污水管网长度2500m，DN300污水管网长度2029m，配套污水管网长度共计4529m。（2）吾元镇镇区建设污水收集管网及300m³/d污水处理站；配套DN200污水管网长度1300m，DN300污水管网长度2438m，配套污水管网长度共计3738m。（3）张店镇镇区建设污水收集管网及300m³/d污水处理站；配套DN200污水管网2000m，DN300管网污水3249m，项管DN500污水管网100m，建设管网长度共计5349m。总投资3142.96万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2021年6月11日以屯审管建函﹝2021﹞23号文对本项目可行性研究报告进行了批复。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。每座污水处理站的格栅、调节池采用地埋式，并对其进行加盖处理。一体化设备采用地埋式，沉淀池、污泥池进行加盖处理。产生的恶臭气体由各自分管通过引风管引至除臭系统，除臭采用一套液碱吸收+UV光氧催化+活性炭吸附装置，处理后经排气筒排放。废气无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放量最高允许浓度二级排放标准,废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的标准限值。
3、严格落实水污染防治措施。各站生活污水与进厂生活污水一起处理。采用“A/O+二沉池+人工湿地”污水处理工艺，经处理后达标排放。项目运营期COD、TP和NH3-N三项指标执行《污水综合排放标准》（DB14-1928-2019）中的表2标准要求，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求，同时满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB14/726-2019）中相关标准限值要求。
4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。污水处理站栅渣、污泥运至屯留区垃圾填埋场。生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点。污水处理站废药剂包装由生产厂家回收再利用。废气处理设施产生的废活性炭等危险废物，暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位处置。污水处理站污泥执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中相关要求。一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求限值。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪设备、基础减震、厂房隔声、定期保养，并建设绿化带等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，严禁噪声扰民。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2022年11月29日  
3

