
屯审管建函﹝2023﹞3号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西雄宇新能能源有限公司王庄煤矿北栗风井低浓度瓦斯发电项目

环境影响报告表的

批  复

山西雄宇新能能源有限公司：
你公司报送的《关于山西雄宇新能能源有限公司王庄煤矿北栗风井低浓度瓦斯发电项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区北栗村，王庄井田南部北栗风井场地南侧空地，建设王庄煤矿北栗风井低浓度瓦斯发电项目。本项目建设10台1MW低浓度瓦斯发电机组及附属配套设施，总装机容量10MW。总投资8697.89万元，环保投资638万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2021年6月4日对本项目予以备案，项目代码：2106-140405-89-01-301581。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。10套内燃发电机组分别配设1套SCR烟气脱硝装置，处理达标后分别经1根12m高排气筒排放，共设10套SCR烟气脱硝装置和10根排气筒。瓦斯燃烧废气中的大气污染物执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中标准限值。

3、严格落实水污染防治措施。生活污水、瓦斯脱出水排入一座地埋式一体化污水处理设施，处理达标后回用于站区绿化用水，不外排。
 4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点处理。废弃的冷却液通过排液管排入密闭容器，由冷却液生产厂家回收处理。废润滑油、废变压器油、废催化剂、废铅酸蓄电池等危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单。
5、加强噪声源的管理。内燃发电机、排气筒、引风机和空压机等产噪设施采取合理选型、基础减震、建筑隔声、定期保养等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，严禁噪声扰民。
6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2021〕28号文件出具的总量控制指标核定意见（烟尘：0.078吨/年，氮氧化物：15.6吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。
7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2023年2月28日  
3

