
屯审管建函﹝2023﹞37号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市屯留区鸡鸣水河人工湿地水质净化工程环境影响报告表的

批  复

长治市生态环境局屯留分局：
你单位报送的《长治市屯留区鸡鸣水河人工湿地水质净化工程环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区李高乡西鸣水村鸡鸣水河至下游绛河汇入口，建设鸡鸣水河人工湿地水质净化工程。本工程湿地项目设计处理规模为20000m³/d。主要建设水平潜流湿地占地面积75.3亩，河堤262m，输水管线1967m，管理用房建筑面积391.76㎡，道路2951㎡，加压池1座，配套设施等。总投资5096.04万元，环保投资113万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2020年11月23日以屯审管建函﹝2020﹞63号文对本项目可行性研究报告进行了批复。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实生态环境防护措施。严格控制施工范围，合理选择施工工期，避免雨季进行各种基础开挖，在农作物、果实收获后进行施工。保存熟化土，用于后期植被恢复。施工结束后，及时对临时占地进行全面整地并进行植被恢复，恢复临时占地范围内的土地使用功能。
3、严格落实大气污染防治措施。施工期确保建筑施工扬尘达到六个“百分百”。施工现场主要通道进行硬化处理。在项目施工场地设置围挡，配置洒水车，在周边运输路段及施工现场及时进行洒水降尘。及时清运施工废弃物，弃方运输禁止超载，并盖篷布。易产生扬尘天气，建议施工单位应暂停土方开挖，采取覆盖堆料、洒水等措施，有效减少扬尘污染。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部分进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，在车辆进出口设置车辆冲洗沉淀池。加强对机械、车辆的维修保养，采用达到《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）Ⅲ类限值的机械。运营期加强人工湿地的日常维护和管理，减少恶臭气体的排放。在人工湿地周边种植能吸收、吸附有害气体的树种，形成生态绿化带，减少恶臭气体对周边环境的影响。

4、严格落实水污染防治措施。本项目工程选择在枯水期施工，分段施工，设置围堰。施工人员生活污水依托租借的沿线附近民房的旱厕，临时材料堆场采用移动式生态厕所。在湿地一区南侧设一座洗车平台及一防渗三沉池，按湿地三区分别布设三座沉砂滤油池，洗车废水和施工废水经沉淀后循环使用，不外排。建筑材料堆场应采取防渗措施，全部采用水泥硬化。

5、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。施工期在各施工区设置移动式垃圾箱，生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点处理。多余弃土优先用于屯留县荒沟填埋土地复垦项目，无法利用的弃土和建筑垃圾一起运至长治市建筑垃圾填埋场。运营期收割植物、杂草及落叶经清理收集后交由市政环卫部门进行处理。
6、加强噪声源的管理。施工期合理布置高噪声设备位置，在靠近噪声的敏感点进行施工时，施工区域周围布置移动式隔声屏障。施工机械尽量选用低噪声设备，定期维护保养机械设备。合理优化安排施工作业时间，避免中午夜间施工，避免同一时间集中使用大量动力机械设备。运营期对加压池水泵采取选择低噪声设备、管道柔性连接措施。施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关规定，严禁噪声扰民。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。             

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2023年9月5日  
3

