
屯审管建函﹝2023﹞41号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于古城煤矿桃园风井低浓度瓦斯综合利用

项目(自发自用）环境影响报告表的

批  复

山西申欣桃园清洁能源综合利用有限公司：
你公司报送的《关于古城煤矿桃园风井低浓度瓦斯综合利用项目(自发自用）环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区桃园村西北侧，建设低浓度瓦斯综合利用项目(自发自用）。建设内容：2台双塔式RTO装置、2台余热锅炉、7台低浓度瓦斯发电机组及配套的卧式风扇散热循环冷却系统、配送电系统、瓦斯输送系统、余热利用、脱硝系统、水管网系统等工程。建设规模：2台100000Nm³/h处理风量的RTO氧化系统+2台11吨/小时余热蒸汽锅炉；7台0.8MW内燃机+7台0.65吨/小时余热蒸汽锅炉。总投资9986万元，环保投资510万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2023年3月29日对本项目予以备案，项目代码：2303-140405-89-05-350565。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。每台燃气内燃机机组配一套SCR脱硝装置+余热回收装置（共7套），废气经处理后统一由一根15m高排气筒排放。两套RTO设备分别配套一台余热锅炉，经锅炉换热后产生的低温烟气统一经一根15m高排气筒排放。瓦斯燃烧废气中的大气污染物执行《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中表2中点燃式发动机标准限值。氧化装置产生的烟气和经锅炉换热后产生的低温烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3 中的限值标准。

3、严格落实水污染防治措施。厂区设旱厕，生活污水主要为职工日常洗漱废水，水质简单，夏季用于厂区洒水抑尘，不外排；冬季排入排污池内暂存定期送古城煤矿矿井水处理站。瓦斯预处理产生的降温凝结水，就近排入污水收集池，夏季用于桃园风井场地洒水，冬季定期送古城煤矿矿水处理站处理后煤矿回用。锅炉排水、除盐水制备废水就近排入污水收集池，夏季用于桃园风井场地洒水，冬季定期送古城煤矿矿水处理站处理后煤矿回用。
 4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门进行合理处置。瓦斯过滤器尘渣收集后运至环卫部门指定的垃圾处理点进行处理。废冷却液由厂家回收处理。废离子交换树脂由厂家更换并回收。设备运行和维修保养产生的废润滑油、废油桶、废变压器油等危险废物，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。脱硝催化剂定期由厂家进行更换，更换后废脱硝催化剂由厂家回收，不在厂区内暂存。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、加强噪声源的管理。瓦斯内燃发电机、RTO设备、排气筒引风机和空压机等产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、定期保养、安装消声器，厂区空地进行植树绿化等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，严禁噪声扰民。
6、进一步加强环境保护和污染防治设施运行管理工作，认真落实长治市生态环境局屯留分局以屯环函〔2023〕34号文件出具的总量控制指标核定意见（颗粒物：0.482吨/年，氮氧化物：16.50吨/年）要求。确保项目投产后，污染物达标排放。
7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2023年9月26日  
3

