
屯审管建函﹝2024﹞36号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于屯留区华电30MW乡村振兴分布式光伏

项目环境影响报告表的

批  复

华电（长治）新能源有限公司：
你公司报送的《屯留区华电30MW乡村振兴分布式光伏项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区路村乡路村和北浒庄村，建设屯留区华电30MW乡村振兴分布式光伏项目。本项目规划装机容量30MW，一次建成，采用“园光互补”“林光互补”模式，在果树、其他草地和其他林地上方进行高支架铺设，配套新建1座35kV开关站，新建集电线路3.25km。总投资13000万元，环保投资284万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2023年11月30日对本项目予以备案，项目代码：2311-140405-89-05-706209。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。土方堆放点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工。运输车辆规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布。施工场地及运输道路定期洒水，定期清理，保证地面湿润不易起尘。施工期柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2标准限值要求和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。

3、严格落实水污染防治措施。施工期生活污水及施工废水经沉淀后回用于施工场地和道路洒水降尘，不外排。运营期间光伏组件的清洗排水直接排至地面，不进行收集，自然下渗。生活废水经化粪池处理后用于周围果树和农田施肥。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。施工期土石方挖填，做到土石方平衡，不设置取、弃土场。建筑垃圾妥善堆存，及时清运。生活垃圾集中收集送环卫部门指定地点处置。运营期生活垃圾设垃圾桶，收集后送至环卫部门指定地点。损坏的废光伏组件和废电气元件返厂维修。建设一座危废贮存点，暂存废铅酸蓄电池及检修废油。设事故油池一座，用于事故情况下废油的存储。每座箱变设置1座事故油池，共10个，收集的事故废油委托有资质单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

5、加强噪声源的管理。施工机械应尽量选用低噪声的机械设备、定期维护、优化施工时间。施工场地周围设置围栏，减少噪声影响。运营期采用低噪声设备，合理布局，优化线圈绕制和压紧工艺、采用优质硅钢片、器身和油箱增加隔振装置、增加减震垫等。箱式储能电池系统空调采用室内安装，基础减震等措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。运营期开关站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，严禁噪声扰民。

6、严格落实生态防治措施。施工单位应严格控制施工范围，尽可能避开现有植被施工，生产土地应及时夯实、硬化，避开雨季施工，及时进行植被恢复。施工结束后临时占地全部恢复植被，无裸露地表，光伏场区落实生态恢复和水土保持措施。运行期在检修、更换设备时不得随意砍伐树木，对生态恢复区进行跟踪观察，建立调查统计档案，对未成活植被进行补植。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2024年6月12日  
3

