屯审管建函﹝2025﹞5号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目环境影响报告表的

批  复

长治市屯留区锦康热力有限公司：

你公司报送的《上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区上村镇、渔泽镇和康庄工业园区，建设上党革命老区散煤清零（长治市屯留区）三期项目。本项目新建热力站39座，敷设一级热力管道54.6km，位于山西省长治市屯留区上村镇、渔泽镇和康庄工业园区。上村镇建设22个热力站，涉及15个村；渔泽镇建设5个热力站，涉及4个村；康庄工业园区建设12个热力站，涉及11个村；上村镇布设一级热网管道27828m，渔泽镇布设一级热网管道6156m，康庄工业园布设一级热网管道20567m。总投资26664.89万元，环保投资255万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年8月22日对本项目予以备案，项目代码：2408-140405-89-05-118730。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。施工工地周围设置连续、密闭围挡，设置符合要求的密目防尘网或防尘布，定期洒水抑尘，运输车辆采用密闭车斗等措施，做好扬尘污染防治工作。施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。土方堆放场地要合理选择，项目施工过程中撒落的水泥、沙要经常清理，施工弃土及时清运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒。弃土、建材洒落应及时清扫。施工中选择污染物排放稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，加强对机械设备和运输车辆的保养与维修，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，保证其尾气达标排放，减少污染物的排放量。加强施工现场烟尘控制，严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熔融沥青，禁止使用燃煤，采用清洁能源。

3、严格落实水污染防治措施。严禁向周边的任何水体倾倒残余燃油、机油、施工废水。生活污水采取移动式生态厕所收集后直接外运。施工材料堆场应配备防雨篷布等遮盖物品，防止雨水冲刷对周围地表水体造成影响。管道试压产生少量废水，用于施工区洒水。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。施工期废弃土方运至市政单位指定区域进行消纳。施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料等，施工废料可回收利用，外售给物资回收部门。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5、加强噪声源的管理。施工期各类产噪设备采取基础减振、定期维护、合理布局、设置临时隔声屏障、夜间禁止使用高噪声机械设备施工作业。运营期换热站内循环水泵、补水泵等机械设备产生的噪声采取基础减振、优先选型、密闭隔声、绿化隔离等降噪措施。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的1级标准，严禁噪声扰民。

6、严格落实生态环境防护措施。在施工中产生的废建材、垃圾等不得随意堆放，应及时清运。对施工人员应进行严格管理，严禁乱撒乱抛废弃物。施工时应注意避开雨季，防止因雨水造成泥沙流失。施工期结束后，施工料场建构筑物移除，临时占地地面平整，开展地表平整地面以及耕地恢复工作。施工便道移除，清理遗留废弃物，平整土地。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年2月10日