屯审管建函﹝2025﹞8号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西沁昌泽源环保科技有限公司1000m³/d撬装式一体化污水处理项目

环境影响报告表的

批  复

山西沁昌泽源环保科技有限公司：

你公司报送的《山西沁昌泽源环保科技有限公司1000m³/d撬装式一体化污水处理项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区麟绛街道柳行村西，本项目建设一套1000m³/d撬装式一体化污水处理系统，以及相关配套设施。主要处理中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司长子区块、屯留区块、襄垣区块煤层气采出水，最大处理能力为1000m³/d。总投资600万元，环保投资18.5万元。长治市屯留区行政审批服务管理局2024年12月17日对本项目予以备案，项目代码：2412-140405-89-05-925202。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。污泥池为地埋式，产生的恶臭通过增加污泥池盖板，定期喷洒生物掩臭剂等措施。厂界废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。

3、严格落实水污染防治措施。生活废水排入厂区旱厕，定期清掏。处理后的尾水送附近搅拌站、洗煤厂等用作生产系统补充水，不外排。项目出水水质需满足《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表1中标准限值、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中工艺用水限值。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。本项目产生的污泥经自然风干后，送长治市润臻晟工贸有限公司填埋场填埋。废包装材料集中收集后委托物资单位综合利用。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求。

5、加强噪声源的管理。污水提升泵、搅拌机、板框压滤机等产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等降噪措施。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，严禁噪声扰民。

6、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，产生实际污染物排放之前，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

- 长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长治市屯留区行政审批服务管理局

2025年3月18日