
屯审管建函﹝2025﹞28号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于山西沁水盆地沁南区块东部煤层气勘查项目（长平19勘探井）环境影响报告表的

批  复

中国石油天然气股份有限公司长治煤层气勘探开发分公司：
你公司报送的《山西沁水盆地沁南区块东部煤层气勘查项目（长平19勘探井）环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于山西省长治市屯留区张店镇张村东北侧0.23km处，建设山西沁水盆地沁南区块东部煤层气勘查项目（长平19勘探井）。本项目计划建设1个勘查井场，设1口勘探井，井型为L型井。井场的建设内容分为钻井期、试采期、封井期。钻井期主要为井场平整、井场区建造、营房区建造、钻井及取岩心、固井；压裂期主要为压裂、测试；试采期对煤层气进行抽采。总投资1000万元，环保投资48万元。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。项目施工场地应严格做到6个100%；表土指定地点堆放，并在土堆表面用防尘网覆盖，防治扬尘，土方工程以洒水压尘湿法作业。车辆出口处按照有关规定设置洗车平台、冲洗设备、循环沉淀水池等车辆冲洗设施，出场车辆应对车轮、车身等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。选用符合标准的车辆、设备进行施工；合理安排运行时间，加强对机械设备和运输车辆的保养与维修，选用先进设备和优质燃油或选用以电能为能源的机械设备。设1套火炬系统，排采期将排采废气通过15m火炬点火排空，在火炬上方设防风罩，火炬系统设自动点火装置，点燃后经排气筒排放。施工过程废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织监控浓度限值。试采煤层气点燃废气执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB21522-2024）中浓度限值。柴油发电机排气烟度执行《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）标准，其余污染物执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、第四阶段）（GB20891-2014）排放限值要求。

3、严格落实水污染防治措施。生活污水经场区旱厕收集后，定期清掏用作农肥。压裂返排液通过罐车及时拉运至其他井场循环使用，不在场地内长期储存，区块末期无法利用时拉运至长治市汇晟达工贸有限公司处理项目处理。井场采出水采用50m³软体罐或钢罐进行存储，定期由山西立鹏建筑安装工程有限公司拉运至长治市汇晟达工贸有限公司污水处理站处理。运营期井场采出水依托长治市汇晟达工贸有限公司污水处理站处置，不排入地表水，防渗旱厕钻井压裂结束后覆土绿化。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。废弃泥浆及岩屑进行无害化固化，固化完成后覆土绿化。生产设备维护和检修过程中产生的废矿物油、废油桶和废棉纱手套等危险废物，暂存于危险废物贮存库，定期运往长治市嘉鸿科贸有限公司处置。生活垃圾收集后送往当地环卫部门统一处理。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定。

5、加强噪声源的管理。各类产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备，合理安排施工时间、定期维护等降噪措施，避免噪声扰民。本项目井场噪声排放噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），严禁噪声扰民。
6、严格落实生态防治措施。工程临时弃渣用于临近井场、道路等的填方。加强对泥浆坑的管理，防止因暴雨造成泥浆外溢污染植被；钻井结束后钻井泥浆排入泥浆坑进行无害化固化，固化完成后覆盖黄土，然后绿化恢复植被。在井场地周围及道路两侧临时用地进行植被恢复；道路两侧绿化。道路两侧有削坡垫土形成的裸露面，应及时采取水土保持与植被恢复措施。勘探期结束后将井场内的集装箱式营房等全部撤出井场，并将井场和营房建设时推出的表土回填进行生态恢复。

7、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2025年7月8日  
3

