
屯审管建函﹝2026﹞3号

长治市屯留区行政审批服务管理局

关于长治市屯留区上村镇卫生院建设项目

环境影响报告表的

批  复

长治市屯留区上村镇卫生院：
你单位报送的《长治市屯留区上村镇卫生院建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）的报批申请》及相关文件收悉，根据建设项目环境保护管理有关规定，现批复如下：

一、该项目位于长治市屯留区上村镇上村,建设上村镇卫生院建设项目。建设内容：本卫生院设置有中医科，康复科，中医全科，内（儿）科，外科，妇产科，口腔科，急诊科，听力、智力筛查室，门诊输液室，收费、医保室，公共卫生科，预防接种室，妇保科，儿保科，健康教育室等科室。建设规模：设置有50张床位，1张牙椅。总投资251万元，环保投资30万元。按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施要求建设，从环境保护角度分析，项目可行。

二、项目建设和生产过程中，要严格贯彻落实《报告表》提出的各项环保对策和污染防治措施。并做好以下几个方面的工作：

1、项目建设过程中要强化现场管理，规范施工秩序，合理安排施工时段和施工场地，积极采取有效防治措施，确保建设过程中所产生的不利生态环境影响得到缓解或控制。

2、严格落实大气污染防治措施。污水处理站采用全封闭地埋式设计，各池体均设置有盖板，并定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体的产生。食堂设置1台油烟净化器，食堂油烟进入专用烟道引至食堂屋顶排放。污水处理站无组织废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的相关限值要求。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的相关限值要求。
3、严格落实水污染防治措施。医疗废水、生活污水经自建污水处理站处理后排入污水管网。本项目地埋式污水处理站采用A/O处理工艺，具体工艺流程包括：化粪池+调节池+缺氧池+好氧池+MBR池+清水池+消毒池。废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准限值要求。

4、加强固体废弃物的管理，切实做到固体废物合理处置或综合利用。医疗废物、煎药室的中药渣暂存于危废贮存库（医废贮存库），委托有资质的单位定期外运处置。污水处理站污泥消毒、干化后暂存于危废贮存库（医废贮存库），委托有资质的单位定期外运处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险固废外运处置执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的相关要求。污泥控制与处置执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的相关要求。

5、加强噪声源的管理。空调机组、泵类等产噪设备产生的噪声采取选用低噪声设备、房间隔声、基础减振、定期维护、加强管理等降噪措施。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，严禁噪声扰民。

6、有效防范环境风险。按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，落实各项环境风险防范和处置措施，确保事故状态下可控制对环境造成的不利影响。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按照规定程序完成项目竣工环境保护自行验收工作,经验收合格后，方可正式投入生产。

四、长治市生态环境局屯留分局负责项目的日常监督管理工作。  

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环评文件送至长治市生态环境局屯留分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。           

长治市屯留区行政审批服务管理局

　　　　　　　　　　　　      　2026年1月13日  
3

