# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：长治市盛石工贸有限公司

年30万吨建筑垃圾回收再利用项目

建设单位（盖章）：长治市盛石工贸有限公司

编制日期：           2026年5月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 长治市盛石工贸有限公司年30万吨建筑垃圾回收再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2603-140405-89-05-669802 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 崔姚姚 | 联系方式 | 18035571071 |
| 建设地点 | 长治市屯留区李高乡西酪余村北 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 57 分 19.546 秒， 36 度 14 分 56.425 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 其他建筑材料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （备案）部门（选填） | 长治市屯留区行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2603-140405-89-05-669802 |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资（万元） | 13.2 |
| 环保投资 占比 | 13.2% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6336.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为年处理建筑垃圾项目，产品为机制砂和石子，所属行业为C3039 其他建筑材料制造。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目属于鼓励类中“十二、建材-9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发”项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类规定的项目。 2026年3月16日，长治市屯留区行政审批服务局对本项目进行了备案，项目代码为2603-140405-89-05-669802（见附件2）。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 二、“三线一单”的控制要求符合性分析 - 1.生态保护红线符合性分析 本项目位于长治市屯留区李高乡西酪余村北，评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素，项目建设符合生态保护红线的要求。 2.环境质量底线符合性分析 环境空气：本次评价引用了长治市屯留区2025年环境空气质量例行监测数据，数据显示2025年屯留区环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO排放浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，仅O3超标，屯留区环境空气质量属于不达标区。 同时，本次评价引用了《古城煤矿新建储煤场项目环境质量现状监测》（报告编号为：QT-H-202511117）中大气环境质量监测数据，监测点位为元宝心村，位于本项目西北侧约4.0km，监测时间为2025年11月15日-18日。监测结果表明，元宝心村环境空气质量现状TSP日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值要求。 声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。距离本项目最近的村庄为厂址西南侧362m处的西酪余村。 地表水：距离本项目最近地表水为北侧约4.0km的绛河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），绛河位于“屯绛水库-入南源”段，距本项目距离最近断面为司徒桥监测断面，该断面水环境功能为工农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《2025年1-12月份及12月地表水断面水质状况表》可知，2025年司徒桥监测断面1-12月水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目运营期废水均能综合利用，无废水外排，不会对区域水环境造成不良影响。 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，本项目对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 - 3.资源利用上线符合性分析 本项目用地属于工业用地，不涉及基本农田。生产过程中不燃煤或其他化石燃料，消耗一定量的水能和电能。厂内各类废水循环使用，生活污水排入旱厕，不外排；根据用电设备相关参数设置合理容量的变压器，避免其长期处于空载或轻载状态而造成额外的电能损耗。因此本项目的建设不违背资源利用上线要求。 4.环境准入负面清单 本项目地区未设置环境准入负面清单。本项目属于《产业政策调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，长治市屯留区行政审批服务局对本项目进行了备案，不违背环境准入负面清单的原则要求。 5.与《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性 本项目建设地点为长治市屯留区李高乡西酪余村北，根据《长治市生态环境分区管控动态更新成果公告》（2024年12月23日发布），长治市生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 经在“山西省“三线一单”数据管理及应用平台”进行查询，本项目所在地位于一般管控单元，查询结果见附件6。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-1 本项目管控单元位置 管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. ZH14040530001; 长治市屯留区一般管控单元; 屯留区; 一般管控单元. 表1-2 长治市生态环境准入总体要求 管控类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.强化河(湖)岸生态缓冲带保护与修复。在重点河流和重点湖库两岸以及划定的河湖库管理范围线之外30-50米建设生态缓冲带，宜林地段结合堤岸防护营造防护林带，平川水系、山区河滨带优先选择本地生水生植物、低杆植物，恢复湖库生态功能，实现水域、陆域生境联通，保护生物多样性。 2.除属于2021年分类处置清单范围内完善手续的“两高”项目外，太原及周边“1+30” 大气污染联防联控重点区域不再审批新建焦化和传统烧结、高炉、转炉长流程钢铁项目(产能置换项目除外)。 3.在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 4.依法依规开展化工园区认定，分批公布省级合格化工园区名单，引导化工生产企业向化工园区转移，推动产业优化整合，形成规模效应。推动入园入区煤化工企业发展循环经济和低碳经济建立绿色、低碳、循环发展的产业体系。坚持煤焦化一体、煤化电热一体和多联产发展方向，构建企业首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链，提高资源综合利用水平，减少物流运输能源消耗。鼓励化工园区管理部门按照生产加工体系匹配、产业联系紧密、原料物料互供、污染物统一治理、安全设施配套、资源利用高效、管理科学规范的标准，加强基础设施建设和配套项目招商，打造煤化工产业绿色低碳安全发展示范区。 5.构建城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区分类指导的减污降碳政策。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”分区管控体系，落实到环境管控单元。强化环境质量改善目标对能源和产业布局的引导约束作用，深入推进结构调整和布局优化，引导重污染项目向资源禀赋好、环境承载力强的地区转移。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，加快推动重点行业落后和过剩产能退出，2023年底前全面关停退出炭化室高度4.3米焦炉以及达不到超低排放要求的其他焦炉，逐步淘汰1200立方米以下高炉100吨以下转炉、步进式烧结机、球团坚炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。依法加快城市(含县城)建成区钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关闭退出，对城市(含县城)建成区重污染企业实施更为严格的差异化管控措施。 6.统筹调配全省危险废物集中处置设施资源，支持区域协作处置，鼓励危险废物产生量小的市依托相邻地区联合建设配套焚烧，填埋处置工艺的集中处置设施。各市应在全面调查评估危险废物产生及处置需求的基础上，按照“自我消纳为主、区域协同为辅”和“立足现状、适度超前”的原则，建设满足实际需要的危险废物集中处置设施，作为危险废物处置基础保障和突发事件应急处置保障。 7.危险废物利用、处置设施选址必须符合城市总体发展规划、生态环境保护规划、国土空间规划和“三线一单”管控要求，并综合考虑服务范围、公共基础设施、公众意见等因素，以及区域工程地质和水文地质条件。避让生态保护红线范围。禁止在城市建成区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、泉域重点保护区等法律法规明令禁止和限制的区城，黄河干流及主要支流沿岸和汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河等河流谷地禁止和限制的范围，晋阳湖、漳泽湖、云竹湖、盐湖、伍姓湖等湖泊生态保护与修复范围，“黄河，长城、太行”旅游区建设危险废物利用、处置设施。鼓励危险废物集中处置设施入园入区建设，但不得选址于临近城市建成区的工业园区、开发区或工业集聚区。在满足环境防护距离的基础上，应尽量远离居民区、学校、医院、行政办公和科研机构等敏感目标，不得在各市下设区范围内新建危险废物集中处置设施，现有集中处置设施要加快搬迁或退出。危险废物填埋场选址还应充分考虑对周围地下水环境、居住人群身体健康，日常生活和生产活动的长期影响以及所在地区社会经济长远发展可能带来的土地需求和功能调整等因素。 8.强化“三区三线”管控。深入实施主体功能区战略，基于省域不同地区的资源环境承载力，实施差异化的国土空间开发保护，统筹优化农业、生态、城镇等功能空间布局，严格落实耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”，确保红线面积不减少、功能不降低、性质不改变。健全国土空间开发保护制度，建立和实施常态化国土动态监测评估预警和监管机制。实施生态环境分区管控，落实“三线一单”生态环境分区管控制度，对优先、重点、一般三类管控单元实施分区分类管理，筑牢生态优先、绿色发展的底线，构建新发展格局。强化“三线一单”生态环境分区管控成果在当地重大经济政策制定、规划编制、园区管理、执法监管等方面的应用，推动“三线一单”生态环境分区管控落地实施取得实效。 9.构建国土空间开发保护新格局。综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、资源环境承载、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，合理确定城市规模和空间结构，优化国土空间总体格局。统筹推进山西中部城市群生态共建环境共治，优化空间结构，构筑生态安全屏障。保护人居环境等敏感区，严控重污染行业产能规模，推进产业布局与生态空间协调发展，保障生活空间安全。严格耕地用途管制，强化农产品产地环境保护，加强农业面源、畜禽养殖污染治理和农村环境整治，保障农产品安全。强化生态功能区生态保护和修复，把保护生态环境、提供生态产品作为重点，禁止或限制大规模高强度的工业化城市化开发，制定完善生态保护修复政策，推进一批生态保护修复项目。合理支持重点生态功能区县城建设，支持生态功能区人口逐步有序向城市化地区转移，提高生态服务功能。 10.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格按照国家、省“两高”项目处置要求，分类处置，动态监管，加快推进现有“两高”项目清理整顿，坚决控制“两高”项目体量，坚决叫停不符合要求的“两高”项目，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平达国际国内先进水平，为转型发展项目腾出环境容量。严格“两高”项目准入，市区规划区范围内不再新增“两高”项目。 11.强化生态空间管控。严格落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”和“三线一单”生态环境分区管控要求。按照资源环境承载能力，合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。在产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址时，应加强与国土空间规划和“三线一单”协调性分析，在规划编制、政策制定、执法监管等过程中，应将其作为重要依据，从严把好生态环境准入关，确保环境不超载、底线不突破。 12.市、县（区）人民政府应当按照主体功能区规划和环境保护要求，制定规划，统筹安排，逐步对高污染工业企业实施关停搬迁。 13.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 14.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。任何单位和个人不得在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 15.市人民政府应当根据大气环境质量改善要求，将城市建成区划定为禁煤区，并逐渐扩展。县（区）人民政府可以根据实际情况划定禁煤区范围。禁煤区的划定应当考虑当地居民的生活需要。禁煤区内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。 16.在漳泽湖保护区内新建、改建、扩建工程，应当符合国土空间规划、漳泽湖生态保护与修复规划、水资源保护、海绵城市建设等有关规定，并依法办理环境影响评价等行政许可手续；建设项目的选址、布局、高度、体量、造型和色彩等应当与周围景观和环境相协调。在漳泽湖保护区内新建、改建、扩建工程，不得影响水工程安全和运行管理，不得损害河流、湖泊及湿地的生态环境；造成生态破坏的，建设单位应当依法承担生态恢复治理责任。 17.漳泽湖的开发利用应当以不影响湖区功能和不超过生态环境承载力为前提，开发利用项目应当以生态、文化、旅游、康养、休闲为主。 18.防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业和危险废物处置填埋场所。 19.位于优先保护类耕地集中区域内的现有重点行业企业要采用新技术、新工艺，淘汰落后产能。 20.加强对严格管控类耕地的用途管理。行政区域内存在严格管控类耕地的县（市、区），要依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。; 1.不涉及 2.不属于 3.不属于 4.不涉及 5.不涉及 6.不属于 7.不属于 8.本项目位于一般管控单元，占地类型为工业用地，不涉及耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界 9.本项目占地为工业用地，项目属于其他建筑材料制造 10.不属于 11.本项目占地为工业用地，项目属于其他建筑材料制造 12.不属于 13.不涉及 14.不属于 15.不涉及 16.不涉及 17.不涉及 18.不涉及 19.不属于 20不涉及; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标： 1.2023年地表水国考断面达到或优于Ⅲ类比例达到76.6%，劣V类水质断面全部消除。饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到国家年度目标。2023年底前，潞州区、上党区、屯留区、潞城区建成区黑臭水体全面消除。 2.全省地下水环境质量总体保持稳定，地下水国考区域点位V类比例不高于6.67%，地下水国考饮用水源点位达到或优于Ⅲ类比例不低于76.9%，地下水国考污染风险监控点位V类比例不高于17.6%。 3.到2025年，全省县级及以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类水体的比例达到92%。 污染物控制： 4.强化工业废水深度治理。汾河流域新建工业企业生产废水不得排入城镇生活污水处理厂，已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水应当逐步退出。其他地区已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理,或可能影响城镇生活污水处理厂出水稳定达标的，依法限期退出，退出前向城镇生活污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值。加强焦化、化工类工业企业雨污分流管网建设,推动实现厂区初期雨水收集处理不外排、化工园区废水循环利用零排放、蒸发后杂盐合理处置，杜绝产生二次污染。 5.畜禽养殖场、养殖小区应当按照规定对污水、畜禽粪便和尸体等进行收集、贮存、清运和无害化处理；未达到规模养殖的畜禽养殖单位和个人应当采取与其养殖规模相适应的大气污染防治措施，防止排放恶臭气体。 6.排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。 7.有组织排放控制指标。在基准氧含量10%的条件下，水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3，氨逃逸浓度不高于5mg/m3。采用独立热源烘干的企业应采用余热或清洁能源，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。其他产尘环节颗粒物浓度不高于10mg/m3。 8.无组织排放控制措施。全面加强物料储存、输送、协同处置及生产工艺过程无组织排放控制，以及厂区及周边环境综合整治。在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸协同处置垃圾或固体废物相关区域不得有明显恶臭异味。广区无裸露地面，除绿化带外均应硬化，无散状物料露天堆放，厂区及周边道路无积尘。生产设施、管道通廊、料棚及生产车间外部定期清理，做到物见本色。 9.强化工业企业排水监管。严格排水许可管理，对纳入城镇污水处理厂处理的工业废水应进行风险评估，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理，或可能影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业的废水依法限期退出污水管网，退出前向城镇污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值或《污水综合排放标准》（DB14/1928－2019）要求。 10.加快推进焦化、水泥行业超低排放改造。按照省定时限，完成沁县华安焦化、沁源县沁新焦化和明源焦化3家焦化企业和潞州区红旗水泥和科保水泥、上党区陶清河水泥和三元王庄华泰、壶关县红旗水泥、屯留区瑞昌水泥6家水泥粉磨站超低排放改造工程建设。已完成超低排放改造的企业要加快实施监测评估。鼓励焦化、水泥企业提前完成超低排放改造。启动焦化行业干法熄焦工艺升级改造，把全干法熄焦作为焦化行业的准入条件，全市所有“上大关小”新建焦炉要全部配套建设常用、备用干熄焦装置；现有5.5米及以上焦炉配套建设常用干熄焦装置，具备条件的要配套建设备用干熄焦装置；列入淘汰计划的4.3米焦炉，不再实施干熄焦改造；在资金和政策上对干熄焦改造项目给予重点支持，对未按期完成干熄焦改造的焦化企业实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。 11.严格控制涉重金属企业污染物排放。依法依规将符合条件的排放镉等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录。严格落实《涉镉等重金属排放企业颗粒物自动监控设施建设工作方案》，按要求完成建设任务并与生态环境部门联网。鼓励涉重金属企业实施清洁生产改造，进一步减少污染物排放。 12.全面实施重点行业超低排放和深度治理。全面完成水泥行业超低排放改造,加快推进钢铁、焦化行业超超低排放改造,开展有组织、无组织及清洁运输等环节全过程、高标准、系统化整治，并建设完善无组织排放监控系统,推动现有焦化企业将现有备用湿熄焦改造为备用干熄焦,实现全干熄。加强工业炉窑深度治理,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。加强煤炭等粉粒物料堆场扬尘控制。重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。以能源、钢铁、焦化、建材、有色、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施强制性清洁生产审核。加强挥发性有机物全过程综合治理。大力推动低(无)挥发性有机物原辅料生产和替代，积极引导企业生产和使用低(无)挥发性有机物的产品，有效减少挥发性有机物产生。深入推进炼焦、化工、表面涂装、印刷、储油库、加油站、汽修和餐饮油烟挥发性有机物综合整治。推进工业园区和企业集群建设涉挥发性有机物“绿岛”项目,统筹规划建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。 13.排污单位应当建立大气环境保护责任制度，明确相关责任及责任人，并按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志。重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行。重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。禁止侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备。 14.钢铁、石油、有色金属、电力、焦化、建材、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 15.产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。 16.排污单位和其他生产经营者，应当保持大气污染物防治设施的正常使用。工业企业大气污染物防治设施因检修暂停使用的，应当提前五个工作日书面报告当地人民政府生态环境主管部门;因突发故障不能正常使用的，应当采取措施确保排放达标，不能达标的，应当停产，并在二十四小时内向当地人民政府生态环境主管部门书面报告。工业企业大气污染物防治设施修复前，不得恢复生产。 17.非道路移动机械所有人或者使用人应当遵守下列规定： （一）非道路移动机械的所有人应当在新增非道路移动机械的三十日内向所在地县（区）人民政府生态环境主管部门报送非道路移动机械的名称、类别、数量、污染物排放等数据和资料，农用非道路移动机械的名称、类别、数量、污染物排放等数据和资料由所有人所在地人民政府农机管理主管部门每季度末向县（区）人民政府生态环境主管部门集中申报； （二）对超标排放且经维修或者采用排放控制技术后仍不达标的机械，应当停止使用工业企业、施工单位、货运企业、城市环境卫生管理单位等拥有非道路移动机械的单位和个人，不得使用非道路移动机械从事道路运输业务。 18.储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，按照国家有关规定向市、县（区）人民政府生态环境主管部门报送油气排放检测报告。 19.严格入河排污口整治。各县区政府负责具体整治工作，要按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”要求，遵循“问题导向、分类处置、属地负责、部门联动”的原则，强化截污治污，根据入河排污口清单和实际情况，逐一明确整治措施，设置整治期限，制定年度入河排污口整治方案，实行整治销号制度。通过对入河排污口进行取缔、合并、规范，最终形成需要保留的入河排污口清单。 20.依法取缔一批。对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、泉域重点保护区、自然保护地、生态保护红线、永久基本农田及其他需要特殊保护区域内设置的入河排污口，由县区政府依法采取责令拆除、责令关闭等措施坚决取缔。对历史遗留问题要妥善处理，合理制定整治措施，避免“一刀切”。 - 21.清理合并一批。城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口应由属地住建部门予以清理合并，生活污水全部收集进入污水处理厂处理。住建部门牵头开展城镇雨洪排口旱天污水直排的溯源治理，加大雨污分流改造和管网错混接改造力度。对工矿企业雨洪排口、城镇污水处理厂进水管网溢流口实行精准管理，加装在线视频监控系统，实施实时监控。建设出水口闸阀，实行汛期打开、非汛期关闭，并向属地生态环境部门备案。园区或开发区内企业现有入河排污口限期清理合并为一个排污口和一个雨洪排口，各工业企业废水治理达到行业排放标准后由园区或开发区污水集中处理设施统一处理。园区或开发区外的工矿企业，原则上一个企业只保留两个入河排污口（一个工矿企业排污口和一个雨洪排口），对于厂区较大或有多个厂区的，应尽可能清理合并，清理合并后仍确有必要保留其他工矿企业入河排污口的，应按照审核权限，全部完成入河排污口设置审核。农村生活污水散排口要先结合实际对污水进行收集处理，再对散排口分类整治。对于城镇周边的农村生活污水，鼓励纳入城镇污水处理系统；对于村庄人口少、污水日产生量小于500立方米的村庄，鼓励采用罐车收集转运；对于村庄人口较为集聚、污水日产生量大于500立方米的村庄，建设农村生活污水集中处理设施及配套管网，统一设置一个入河排污口。对于集中分布、连片聚集的中小型水产养殖散排口，鼓励统一收集处理养殖尾水，统一设置一个入河排污口。; 1.不涉及 2.不涉及 3.不涉及 4.不涉及 5.不属于 6.不属于 7.有组织颗粒物排放浓度≤10mg/m3 8.生产设备全部于生产车间内，物料储存于全封闭车间内，物料输送进行全封闭皮带运输，厂区地面全部硬化，生产设施及生产车间外部定期进行清理 9.不涉及 10.不属于 11.不涉及 12.不涉及 13.严格按照规定建立大气环境保护责任制度，明确相关责任及责任人，设置大气污染物排放口及其标志 14.不涉及 15.不涉及 16.要求企业加强大气污染物防治设施的维护管理 17.严格执行相关规定 18.不涉及 19.不涉及 20.不涉及 21.不设置入河排污口; 符合. 环境风险防控; 1.加强河流水系整治。充分发挥“河长制”作用，持续开展河湖“清四乱”，组织实施妨碍河道行洪突出问题排查整治，全面清理河道内垃圾等废弃物。严禁在河道内开展清洗机械车辆、油桶等可能污染水体的作业，禁止在湖库内使用加油船，严控石油类物质漏洒，严禁在河道内放牧、倾倒畜禽粪污、生活垃圾、工业固废等。 2.强化入河排污口管控。实施入河排污口设置审核管理，强化入河排污口规范化管理。推动水环境精细化管控项目建设，全面提升入河排污口管理水平。深化入河排污口“查、测、溯、治”，实施“一口一策”，坚持分类治理，明确每个排污口整治措施和责任主体，按月组织入河排污口水质监测，对超标排放的排污口溯源整治，限期达标。 3.积极推进重污染企业退城搬迁。持续推进市区及县城建成区内及周边钢铁、焦化、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关停退出，进一步优化产业布局。对市区规划区内的重污染企业，实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。 4.严格保护优先保护类耕地。加强农药等农业投入品质量监管，严厉打击向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项目。依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的县、区，进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。 5.巩固受污染耕地安全利用成效。制定全市受污染耕地安全利用年度计划。有安全利用类耕地的县、区，要结合当地主要作物品种和种植习惯，有针对性的制定并实施受污染耕地安全利用方案，落实品种替代、水肥调控、生理阻隔、土壤调理等安全利用技术措施，分区分类建立完善安全利用技术库和农作物种植推荐清单，巩固提高受污染耕地安全利用成效。 6.加强严格管控类耕地风险管控。鼓励对严格管控类耕地按规定采取种植结构调整、轮作休耕等风险管控措施。加强粮食收储和流通环节监管，杜绝重金属超标粮食进入口粮市场。 7.严格污染地块准入管理。从严管控农药、焦化、化工等行业中的重度污染地块规划用途，严禁规划学校、住宅等，鼓励用于拓展生态空间。从事土地开发利用活动，要因地制宜采取有效措施，确保建设用地符合土壤环境质量要求。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，自然资源部门严禁作为“一住两公”用地，严禁办理土地收回、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。用途拟变更为“一住两公”用地的所有地块，要严格落实土壤污染状况调查评估及治理修复制度，认真执行《长治市建设用地土壤环境联动监督管理实施细则（试行）》。依法开展土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成的地块，以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控、修复无关的项目。探索“环境修复＋开发建设”模式。 8.严格重点流域、区域产业空间布局。严禁浊漳南源、北源、干流等河流谷地，太行山旅游板块，以及人居环境敏感的区域布局重污染项目。严禁在漳泽湖生态保护与修复区域、城市(县城)规划区布局钢铁(不含短流程炼钢)、铸造(不含高端铸件)、水泥、有色等高污染项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，支持城市(县城)建成区及周边重污染企业搬迁改造，大力推进企业建设节能环保水平高的先进产能项目。发挥主要污染物总量约束引导作用，对环境质量超标地区严格落实主要污染物总量“倍量削减”要求。优先支持焦化、钢铁等重点产业向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的城镇下风向工业园区转移。 9.加强重点流域农业面源污染治理，积极推进流域内畜禽养殖粪污资源化利用；加强农业化肥农药施用管控，源头化肥农药减量增效，过程建设生态拦截沟，末端结合采煤沉陷区建设净化湿地，有效控制农业面源污染。 - 10.完善地下水污染源监测体系,到2023年底，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水重点污染源地下水环境监测井规范监测比例不低于70%。强化地下水污染风险防控,全面推进地下水污染调查、监测、评估、风险防控和修复等。建立生态环境、自然资源、水利等部门信息共享机制,推进地下水型饮用水水源保护区、地下水重点污染源、水文地质分区、地下水监测水位水质等地下水环境“一张图”管理。; 1.不涉及 2.不涉及 3.不属于 4.不属于 5.不涉及 6.不涉及 7.不属于 8.不属于 9.不涉及 10.不涉及; 符合. 资源利用效率; 1.保障河流生态流量。以浊漳河为重点，制定生态流量保障实施方案，将生态用水纳入水资源日常运行调度规程，落实《浊漳河生态调水方案》，保障河流生态流量。建立应对水污染事故应急补水机制。 2.推动再生水循环利用。提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。加快推进再生水利用工程，城市再生水优先用于工业生产、城市绿化、市政杂用和河湖景观用水，2023年城镇污水处理再生水利用率达到25%以上。 3.提升饮用水水源保护水平。深化县级及以上集中式饮用水水源保护区规范化建设，2023年底前完成县级地表水型集中式饮用水水源保护区规范化建设。 4.推进海绵化城市建设。综合运用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，充分发挥建筑、道路、绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，开展初期雨水收集处理，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化。完成雨污分流改造，2023年完成164km 城镇排水管网雨污分流改造任务。 5.严格控制煤炭消费总量。严格落实耗煤项目煤炭减量替代措施，未落实减量替代的耗煤项目不予审批、核准、备案。大力发展新能源和清洁能源，不断提升非化石能源消费比重。严格控制燃煤机组新增装机规模，鼓励通过关停规模小、煤耗高、服役时间长、排放强度大的煤电机组，等容量替代建设支撑性煤电项目。支持自备燃煤（矸石）机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。 6.推进传统产业绿色化改造。坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，通过延链补链强链，进一步推动产业链耦合、循环式发展。严把高耗能、高排放项目准入关口，严格落实污染物排放削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建，坚决打破“两高”项目路径依赖。大力推动智能绿色安全开采和清洁高效深度利用，因地制宜推广充填开采、煤与瓦斯共采、井下洗选等绿色开采技术，鼓励原煤全部入选(洗)。鼓励高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业，推动落实《长治市钢铁产业布局意见》，推广清洁生产，加快以节能降耗为核心的技术改造，全面实现超低排放，吨钢综合能耗降至全国行业平均数值以下。开展煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造。加快推动4.3米焦炉淘汰，支持焦化行业通过压减产能、淘汰整合提质升级，推进焦炉煤气、煤焦油、粗苯高端利用，化产品精深加工高端发展，污染排放总量大幅下降。以试点示范为抓手，开展绿色园区、绿色工厂创建，培育绿色设计产品，打造绿色供应链，持续推进绿色制造体系建设。 7.到2025年，全市万元地区生产总值用水量下降15%，灌溉利用系数达到0.58以上。 8.到2025年再生水利用率达到50%以上。 9.到2025年，农村生活污水治理率达到25%。 10.到2025年，畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 11.健全双控指标体系，强化水资源承载能力刚性约束。严格实行区域用水总量和强度控制。; 1.不涉及 2.不涉及 3.不涉及 4.不涉及 5.不涉及 6.不属于 7.不涉及 8.不涉及 9.不涉及 10.不涉及 11.不涉及; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 综上所述，本项目建设不违背《长治市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中环境准入相关要求，符合长治市“三线一单”的管控原则。 三、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 1.与区域水源地保护区符合性分析 （1）县城集中饮用水源地 根据《屯留县城水源地保护区划分技术报告》，屯留区有席店和屯降两处水源地保护区。席店水源地保护区范围为东自郭村西一线，西自刘家坪西南一线，北起刘家坪南一线，南到罗庄席店东一线，由以上圈点的面积为1.85km2。屯降水库水源地保护区范围为屯降水库水面及水库上游1000m的水面和陆面。厂址位置距离席店和屯降两处水源地保护区分别为11.2km和23.2km，不会对水源地造成影响。本项目与屯留区县城水源地保护区相对位置关系图见附图5。 （2）乡镇集中饮用水源地 屯留区共有10个乡镇集中饮用水水源地，其中有8个乡镇集中供水水源地，2个开发区集中供水水源地，均为地下水型水源地，开采地下水类型包括岩溶裂隙水、砂岩裂隙水、第四系孔隙水，承压水和潜水。 表1-3 屯留县各乡镇集中供水水源地位置及一级保护区范围 水源地名称; 经度; 纬度; 一级保护区. 半径（m）; 面积（hm2）. 上村镇集中供水水源; 112°59′38″; 36°19′20″; 73; 0.0167. 渔泽镇集中供水水源; 112°58′48″; 36°21′35″; 47; 0.0069. 余吾镇集中供水水源; 112°49′56″; 36°23′13″; 59; 0.0109. 吾元镇集中供水水源; 112°41′35″; 36°25′41″; 89; 0.0219. 张店镇集中供水水源; 112°35′56″; 36°21′03″; 65; 0.0133. 丰宜镇集中供水水源; 112°43′39″; 36°14′16″; 89; 0.0249. 李高乡集中供水水源; 112°56′18″; 36°15′22″; 81; 0.0206. 河神庙乡集中供水水源; 112°43′20″; 36°18′26″; 39; 0.048. 西流寨开发区集中供水水源; 112°38′47″; 36°13′39″; 43; 0.0058. 上莲开发区集中供水水源; 112°50′22″; 36°25′56″; 40; 0.0050. 本项目厂址距离屯留区各乡镇集中供水水源地最近的为李高乡集中供水水源，距离其一级保护区边界为1.6km。本项目与李高乡集中供水水源保护区相对位置关系图见附图6。 2.与辛安泉域符合性分析 （1）泉域概况 辛安泉出露于潞城市西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉点170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉，称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥套系中统；辛安村以下有实会泉、年流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s（1959-1984年）。 （2）辛安泉域范围 北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南有榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。 泉域边界范围内总面积为13500m2，其中碳酸盐岩裸露面积2600km2，碎屑岩面积为6830km2，松散岩面积为4070km2。 （3）泉域重点保护区范围 根据山西省人民政府晋政函[1998]137号“关于山西省泉域边界范围及重点保护区划定的批复”，划定的辛安泉域重点保护区范围： 1）泉水集中出露带和文王山地拿渗漏段，其中泉水集中出露带以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游、至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污管道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 2）文王山地垒渗漏段自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。 两处合计面积为66km2。 同时，根据《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，建立辛安泉饮用水水源地保护区制度。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。 辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城市辛安泉镇西流北村（西北村）、西流南村（西南村），黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。 辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东-北流村东-南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城市西流南村（西南村）西1.3公里-涧口村西一线，北至潞城市续村南-黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。 辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、郊区、长治县、潞城市、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。 本项目拟选厂址处于辛安泉域内，但不在泉域的重点保护范围之内，距离重点泉域保护区边界约19km，且不在辛安泉饮用水水源地一级、二级、准保护区内。相对位置关系详见附图7。 3.与《屯留区国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 （1）规划范围 规划范围为屯留区行政辖区内全部国土空间，包括全区和中心城区两个层次。 （2）规划期限 规划期限为2021-2035年，基准年为2020年，近期目标为2025年，远期目标为2035年，远景展望至2050年。 （3）功能定位 规划屯留区功能定位为：有机循环农业示范区、以煤基新材。 料为主导的资源型城市转型升级示范区、以康体休闲为特色的现代化太行山水名城，合力保障长治市建设全国资源型城市转型升级示范区、现代化太行山水名城。 （4）三区三线划定 1）耕地与永久基本农田 全区划定不低于513.00平方千米（76.95万亩）的耕地和不低于444.27平方千米（66.64万亩）的永久基本农田。 落实最严格的耕地保护制度，对永久基本农田实行特殊保护，坚决防止永久基本农田“非农化”，积极开展永久基本农田储备区划定并严格管理。 2）生态保护红线 全区划定生态保护红线总面积不少于20.64平方千米，占全区国土面积的1.73%，全部为整合优化后的自然保护地。 稳固太行山区生态安全屏障，增强水源涵养、水土保持和生物多样性等生态系统服务功能，加强生物多样性保护优先区域和珍稀濒危野生动植物集中分布地保护，注重保护重要生态空间，严格控制人为活动尤其是开发建设活动对生态系统的破坏。 3）城镇开发边界 全区城镇开发边界控制在24.75平方千米（3.71万亩），占全区总面积的2.08%。 集中建设区重点保障生产、生活、生态和安全空间需求。在城镇开发边界内实施战略留白，为长远发展谋划预留战略空间。 本项目位于长治市屯留区李高乡西酪余村北，占地类型为工业用地，不占用永久基本农田，不在生态保护红线范围内，不在城镇开发边界。本项目与屯留区国土空间控制线规划图相对位置关系图见附图9。 4.与长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知（长环函〔2023〕106号）符合性分析 表1-4 项目与长环函〔2023〕106号符合性分析 序号; 文件中砖瓦石材行业要求; 项目参照执行情况; 符合性. 1; 储存： 块状物料全部密闭或封闭储存。并对物料采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施。料场出口要设置车轮清洗和车身清洁设施，或采取其他有效控制措施。; 本项目原料主要为块状建筑垃圾。设置于全封闭原料堆放区存储，库顶设置喷雾洒水等抑尘措施，出入厂区设置洗车平台。; 符合. 2; 装卸： 1.装卸车时要采取加湿抑尘或喷淋等有效抑尘措施。 2.物料输送落料点要配备集气罩或喷雾等抑尘措施。料场出口设置车轮和车身清洗设施。; 装卸车时设置移动雾炮喷淋设施。落料通过封闭皮带输送机转载，出入口厂区设置洗车平台。; 符合. 3; 转运： 1.粉状物料全部密闭或封闭，储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送，并配备除尘设施，或采取喷淋（雾）等抑尘措施。 2.厂区道路要硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。; 成品石子、机制砂存储于全封闭成品库内分区暂存，物料采用全封闭皮带输送，厂区道路全部硬化，定期洒水抑尘。; 符合. 4; 工艺过程： 1.生产工艺产尘点要采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。 2.产尘点及及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门。; 给料机上方安装1个柜式集气罩，箱式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。锤式制砂机、振动筛均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。原料堆放区和成品库库顶配备喷雾抑尘设施，库房出入口安装自动密闭门。; 符合. 5; 道路运输： 1.块状物料及产品运输必须苫盖，采取密闭运输，严禁沿路抛洒逸散。 2.鼓励现有企业建设全封闭的厂内车辆运输通道，连通原料储仓和产品储库，力争实现车辆从进厂到出厂全封闭行驶。 3.厂区内道路及厂区至主干公路的道路必须硬化，要铺设沥青路面，道路两侧设置绿化带，采用吸尘车或洒水车进行喷洒抑尘、道路洗扫，厂区、道路两侧及路面不得有明显积尘。 4.要将进出厂道路与交通干线连接点上下各 2km 范围内的道路纳入卫生责任区，建立清洗制度，每日开展道路清洗工作，根据洗扫范围购置1-2辆新能源喷雾降尘车和2-3辆新能源洗扫吸尘车。; 块状物料及产品运输采用厢式车篷布遮盖，密闭运输，严禁沿路抛洒逸散，连通原料储仓和产品储库，实现了车辆从进厂到出厂全封闭行驶，厂区道路硬化，道路两侧设置绿化带，采用吸尘车或洒水车进行喷洒抑尘、道路洗扫；进出厂道路与交通干线连接点上下各2km范围内的道路为本单位卫生责任区，每日开展道路清洗工作，厂区配备新能源喷雾降尘设施以及新能源洗扫吸尘设施。; 符合. 6; 在厂区或物料棚出入口设置车辆冲洗平台，要淘汰现有的简易冲洗平台，设置具有保温、烘干等功能的现代化冲洗平台，冲洗平台的长度和高度要确保货运重卡车辆的车身和车轮全部冲洗到位，货运车辆进、出厂区必须进行轮胎和车身清洗，车辆冲洗时间要在100秒以上，有效将车轮及车身全部冲洗干净，确保车身整洁、车轮干净，不带泥带灰上路。; 洗车平台位于厂区入口处，内设水泵，高压水枪等可覆盖全部车身的冲洗设备，对出厂车辆的车身及轮胎进行清洗；设置沉淀池，冬季池体有保温措施。; 符合. 7; 建设门禁系统和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况。物料公路运输和厂内运输全部使用国六及以上排放标准的载货车辆或新能源车辆，逐步全部更换为新能源车辆；厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源车辆，逐步全部更换为新能源车辆。; 原料堆放区、成品库、生产车间，厂区布设视频监控，设置门禁系统；运输车辆必须为国六排放标准或者新能源车辆；厂内非道路移动机械全部使用国四及以上排放标准或新能源车辆。; 符合. 5.与工信部、城建部《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》（2016年）符合性分析 表1-5 项目与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》符合性分析 序号; 文件中行业要求; 项目情况; 符合性. 一、生产企业的设立和布局. 1; 各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合。; 本项目原料为屯留区城市建筑拆迁、道路改造等产生的建筑垃圾，建筑垃圾进厂前已经进行了分拣和预处理，经预处理后建筑废料的粒径为＜500mm，且剔除了废钢筋、废铁丝等金属。; 符合. 2; 建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作。; 本项目选址不在城市建成区内，符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策。; 符合. 3; 鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，提高产业集中度，加速工业化发展。; 本项目原料为屯留区城市建筑拆迁、道路改造等产生的块状建筑垃圾。; 符合. 二、生产规模和管理. 1; 根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。 大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。; 本项目设计规模为年处理30万吨建筑垃圾。; 符合. 2; 各地应依据国家和地方的相关法律法规和产业政策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范等。选择适宜生产主体，鼓励探索运行成熟、具有地区特色的经营模式。; 本项目建设符合国家和地方的相关法律法规和产业政策。; 符合. 三、资源综合利用及能源消耗. 1; 建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。 鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。; 本项目原料为屯留区城市建筑拆迁、道路改造等产生的建筑垃圾，不接受有毒有害垃圾，建筑垃圾进厂前已经进行了分拣和预处理，经预处理后建筑废料的粒径为＜500mm，且剔除了废钢筋、废铁丝等金属，工艺装备先进，主要生产搅拌站使用的砂石骨料。; 符合. 2; 建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合表1中能耗限额限定值的规定。再生骨料粒径0-80mm，标煤耗≤5.0吨标煤/万吨；0-37.5mm，标煤耗≤9.0吨标煤/万吨；0-5mm、5-10mm、5-20mm标煤耗≤12.0吨标煤/万吨。; 项目产品主要为0-4.75mm机制砂，10-15mm、15-20mm石子，标煤耗小于12吨标煤/万吨。; 符合. 四、工艺与装备. 1; 根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。; 本项目采用固定式生产方式，接收固定粒径的原料进行破碎、制砂、筛分，工艺采取适宜。; 符合. 2; 根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。; 项目生产工艺为干式工艺。不涉及洗砂废水，除尘工艺采用布袋除尘器，生产车间采用全封闭厂房。; 符合. 3; 宜配备环境监测、视频监控、工艺运行在线监控系统。; 厂区内外设置视频监控。; 符合. 五、环境保护. 1; 要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 项目在办理环境影响评价手续，待项目建成调试运行后办理竣工环境保护验收。; 符合. 2; 建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 本项目生产工艺采用布袋除尘器收集粉尘，项目位于不达标区，符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 符合. 3; 建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。; 项目主要为干式生产，无生产废水产生。; 符合. 4; 建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 企业生产设备采用减振、厂房隔声等措施减少设备噪声，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的要求，同时符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 符合. 六、产品质量与职业教育. 1; 产品质量应符合《混凝土和砂浆用再生骨料》(GB/T25176)《混凝土用再生粗骨料》(GB/T25177)等国家、行业和地方标准的有关规定。; 产品符合《混凝土再生粗骨料》（GB/T25177-2010)等有关标准。; 符合. 2; 企业应当设立独立的质量检验部门和专职检验人员，质量检验管理制度健全、检验数据完整，具有经过检定合格、符合使用期限的相应检验、检测设备。; 企业建成运行后设置独立质量检验部门和专职检验人员，质量检验管理制度健全、检验数据完整,具有经过检定合格、符合使用期限的相应检验、检测设备。; 符合. 3; 建立生产质量管理体系，励企业实施《ISO9001质量管理体系》产品在使用时应明确标示为再生骨料。; 企业产品在使用时明确标示为再生骨料。; 符合. 4; 企业应建立可追溯的生产记录以及检验过程中的各种相关信息、所使用的原材料、各工序加工过程中的工艺参数和产品应用记录等档案，相关档案至少保存3年。; 企业建立可追溯的生产记录以及检验过程中的各种相关信息、所使用的原材料、各工序加工过程中的工艺参数和产品应用记录等档案，相关档案至少保存5年。; 符合. 5; 企业应建立职业教育培训管理制度。工程技术人员和生产工人应定期接受国家职业培训与继续教育，建立职工教育档案。; 企业建立职业教育培训管理制度。工程技术人员和生产工人应定期接受国家职业培训与继续教育，建立职工教育档案。; 符合. - 6.与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析 表1-6 与“工信部联原[2019]239号”符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以Ⅰ类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展; 本项目年处理30万吨建筑垃圾，产品为机制砂、石子，产品质量要求符合《建设用砂》（GB/T14684）等标准要求。; 符合. 二、多措并举保障市场供应; 统筹协调布局。根据“十四五”投资建设需要，统筹考虑矿产资源、市场需求、交通物流等因素，按照安全、环保、功能区等方面要求，科学规划、合理布局，建立国内合理的机制砂石供应体系，既保障供给，又防止“一哄而上”造成产能过剩。市、县区域合理布局服务当地的砂石加工基地或集散中心。; 本项目位于长治市屯留区李高乡西酪余村北，厂区内布局合理。; 符合. 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O2O、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 本项目为其他建筑材料制造项目，原料为城市建筑拆迁、道路改造等产生的建筑垃圾，最远的运距约10km，沿路敏感目标是周围村庄（西酪余村、东酪余村等），运输车辆采用厢式车运输，篷布苫盖，路过村庄禁止鸣笛，限制车速，夜间禁止运输。; 符合. 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 本项目为其他建筑材料制造，原料为城市建筑拆迁、道路改造等产生的块状建筑垃圾，原料建筑垃圾为30万吨，运输距离最长约为10km，为公路运输，沿路为村庄和工业企业，产品石子、机制砂可作为原料外售周围商砼搅拌站。评价要求厂内所有物料及生产工序均在全封闭厂房内进行，物料转运均设置封闭式的运输皮带，杜绝散货露天装卸；项目建成后加强对运输车辆的管理，防止超限超载车辆出场上路。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。; 符合. 三、加快技术创新提高质量水平。严格质量管控：强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有毒杂质含量。; 企业定期委托质量检测部门对产品质量进行检测，确保出厂产品质量符合相应质量标准。对原料、成品分区储存。; 符合. 四、推进绿色发展提升本质安全。发展绿色制造：机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目在入料口设置集气罩，其他设备均为全封闭式，设置集气管道，废气引入袋式除尘器处理，各储库均为全封闭且配套喷雾抑尘措施，生产废水循环使用，各生产设备均置于封闭性车间，生产过程中收集的粉尘、废水等均合理处置。项目选用行业先进节能、节水设备。; 符合. 7.选址可行性分析 本项目为其他建筑材料制造项目，选址位于长治市屯留区李高乡西酪余村北，占地类型为工业用地，不占用永久基本农田，不在生态保护红线范围内，不在城镇开发边界。根据前述分析可知，本项目选址符合“三线一单”的管控要求，不涉及集中式饮用水水源保护区、准保护区，符合当地国土空间总体规划，场地不与辛安泉域重点保护区重叠。本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目，且项目运营期无废水外排，固废收集后合理处置，大气污染物主要为颗粒物，严格采取环评要求的环保措施后，可达标排放，对区域环境空气及敏感目标影响较小。 综上所述，本项目选址、规模、性质符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，本项目选址可行。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 长治市盛石工贸有限公司拟投资100万元建设长治市盛石工贸有限公司年30万吨建筑垃圾回收再利用项目，建设地点为长治市屯留区李高乡西酪余村北，2026年3月16日，长治市屯留区行政审批服务局对本项目进行了备案，项目代码为2603-140405-89-05-669802。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中“二十七、非金属矿物制品业 30-56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，应当编制环境影响报告表。2025年3月，长治市盛石工贸有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。在接受委托后，我公司收集了有关资料，对建设项目进行了现场踏勘，在此基础上编制完成了《长治市盛石工贸有限公司年30万吨建筑垃圾回收再利用项目》。 二、工程组成 项目占地原为屯留县锦泰工贸有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目，该项目已不再投入生产，钢结构生产车间内生产设备均已拆除。 长治市盛石工贸有限公司与屯留县锦泰工贸有限公司签订了租赁协议，本次环评利用厂区内现有2座钢结构厂房、1座办公区。本项目组成内容见表2-1。 表2-1 工程主要建设内容一览表 类别; 项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 位于厂区西侧，占地面积约1600m2，全封闭钢结构，车间内建有1条年处理30万吨建筑垃圾生产线，设置1台振动给料机、1台箱式破碎机、1台锤式制砂机、1台振动筛及全封闭皮带输送机等; 新建 （厂房利用现有构筑物）. 储运 工程; 原料堆放区; 位于全封闭生产车间内东侧，占地面积约1400m2，用于原料的堆放，堆放区顶部设置雾炮喷淋洒水装置; 新建 （厂房利用现有构筑物）. 成品库; 位于厂区西北角，生产车间北侧，占地面积约600m2，用于成品粒径为0-4.75mm机制砂和10-15mm、15-20mm石子的堆放，库内顶部设置雾炮喷淋洒水装置; 新建 （厂房利用现有构筑物）. 辅助 工程; 办公区; 位于厂区西侧，占地面积约130m2，砖混结构; 新建 （厂房利用现有构筑物）. 磅房; 厂区出入口设置1座磅房，轻钢结构，占地面积10m2; 新建. 洗车平台; 厂区出入口位于厂区西侧，新建1座长20m、宽3m、占地面积60m2的全自动洗车平台，具有保温、烘干功能，长度和高度应确保车身和车轮全部冲洗到位，平台两侧内壁及底部设高压喷淋水喷头，清洗水压高于1.0MPa，单台车辆冲洗时间不低于100s；并配套设置1座容积为15m3的三级沉淀池，水池之间有溢流口相连。洗车台前设有抖车台并配套建设有站房设置吹干装置（冬季采用热风，热源为电加热）保证冰冻季节正常使用; 新建. 公用 工程; 供水; 由罐车从西酪余村拉水; 新建. 供电; 西酪余村就近接入，厂区内设置1台500KVA变压器; 新建. 供暖; 生产区冬季不采暖，生活区采暖使用电采暖; 新建. 环保 工程; 废气; 运输扬尘; 厂区大门出入口设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗，路面定时洒水抑尘，定期对道路清理，保持清洁，在运输过程中要求运输车辆采用封闭厢式车运输，防止物料洒落; 新建. 原料及成品堆放、装卸扬尘; 原料和成品机制砂、成品石子全部堆放在全封闭车间和库内，车间内地面全部硬化，原料堆放区和成品库顶部安装喷雾洒水装置，定时喷洒；装卸时使用雾炮机进行喷洒抑尘；安装密闭门; 新建. 给料、破碎粉尘; 给料机上方安装1个集气罩（三面封闭），箱式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 制砂、筛分粉尘; 锤式制砂机、振动筛均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 物料运输转载粉尘; 采用全封闭皮带输送，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中，皮带转运跌落点降低高度，并设置固定式雾化喷头; 新建. 废水; 生活污水; 排入厂区旱厕，定时清掏，不外排; 新建. 洗车废水; 洗车废水经沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不排放; 新建. 初期雨水; 厂区地势最低处东南侧设置1座150m3初期雨水池，雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘; 新建. 固废; 除尘灰; 除尘器下方设置收灰桶，收灰桶装满后作为产品外售; 新建. 废布袋; 更换周期为2-3年，除尘器厂家更换后带走，不在厂区内暂存; 新建. 废铁屑; 收集后外售废品收购站; 新建. 生活垃圾; 厂区内设置分类垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 新建. 废矿物油、 废油桶; 生产车间内东南侧设置1座10m2的危废贮存库，废矿物油、废油桶暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置; 新建. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 新建. 原料及成品周转能力分析： （1）原料堆放区 原料堆放区位于生产车间内东侧，占地面积约1400m2，储存高度约6m，有效储存容积约8000m3，建筑垃圾堆积密度为1.8t/m3，最大储存量预计14400t，年工作330天，建筑垃圾年处理量为30万t，可满足企业15-16天的原料储存量。 （2）成品库 成品库占地面积约600m2，成品堆放物料平均堆高6m，有效堆存面积约3400m2，堆积密度为1.8t/m3，最大储存量预计6000t，年工作330天，成品堆放区主要0-4.75mm机制砂和10-15mm、15-20mm石子，年堆存量约30万t，可满足企业6-7天的成品储存量。 根据以上分析，厂区内现有2座钢结构厂房能满足本项目原料及成品的堆放，可以满足本项目的生产需求。 三、主要产品方案及产能 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 规格; 单位; 产量; 去向. 1; 石子; 15-20mm; t/a; 200417.332; 外售屯留区周围商砼搅拌站. 2; 10-15mm; t/a. 3; 机制砂; 0-4.75mm; t/a; 99062.385. 本项目产品质量应符合《混凝土和砂浆用再生骨料》（GB/T25176-2010）、《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）、《建设用砂》（GB/T14684-2022）中的有关规定，具体指标见下表。 表2-3 机制砂指标一览表 项目; MB; 石粉含量 （按质量分数计）; 泥块含量 （按质量计）; 硫化物及硫酸盐 （按SO2质量计）. Ⅰ级指标; ≤0.5; ≤15%; ≤0.2; ≤0.5. 0.5-1.0; ≤10%. Ⅱ级指标; ≤1.0; ≤15%; ≤1; ≤0.5. Ⅲ级指标; ≤1.4; ≤15%; ≤2; ≤0.5. 《建设用砂》（GB/T14684-2022）. 表2-4 再生细骨料中有害物质含量 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 云母含量（按质量计）/%; ＜2.0. 轻物质含量（按质量计）/%; ＜1.0. 有机物含量（比色法）; 合格. 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）/%; ＜2.0. 氯化物含量（以氯离子质量计）/%; ＜0.06. 《混凝土和砂浆用再生骨料》（GB/T25176-2010）. 表2-5 再生细骨料坚固性指标 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 饱和硫酸钠溶液中质量损失/%; ＜8.0; ＜10.0; ＜12.0. 《混凝土和砂浆用再生骨料》（GB/T25176-2010）. 表2-6 再生细骨料压碎指标 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 单级最大压碎指标值/%; ＜20; ＜25; ＜30. 《混凝土和砂浆用再生骨料》（GB/T25176-2010）. 表2-7 再生粗骨料微粉含量和泥块含量 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 微粉含量（按质量计）/%; ＜1.0; ＜2.0; ＜3.0. 泥块含量（按质量计）/%; ＜0.5; ＜0.7; ＜1.0. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）. 表2-8 再生粗骨料吸水率 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 吸水率（按质量计）/%; ＜3.0; ＜5.0; ＜8.0. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）. 表2-9 再生粗骨料中有害物质含量 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 有机物; 合格. 硫化物及硫酸盐（折算成SO3，按质量计）/%; ＜2.0. 氯化物（以氯离子质量计）/%; ＜0.06. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）. 表2-10 再生粗骨料杂志含量 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 杂物（按质量计）/%; ＜1.0. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）. 表2-11 再生粗骨料坚固性指标 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 质量损失/%; ＜5.0; ＜10.0; ＜15.0. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）. 表2-12 再生粗骨料坚固性指标 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 质量损失/%; ＜5.0; ＜10.0; ＜15.0. 《混凝土用再生粗骨料》（GB/T25177-2010）. 四、生产设备 本项目主要设备见表2-13。 表2-13 主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 生产能力; 参数; 备注. 1; 振动给料机; GZD-960×3800; 1台; 40-60t/h; 进料粒径≤500mm; 新建. 2; 箱式破碎机; JC-1215; 1台; 50-60t/h; 进料粒径≤350mm; 新建. 3; 锤式制砂机; PX-1414; 1台; 55-60t/h; 进料粒径≤200mm; 新建. 4; 振动筛; 1860圆筛; 1台; 55-60t/h; 3层筛面，单层筛面面积10.8m2; 新建. 5; 皮带输送机; B600; 4台; 1-2m/s; 物料粒径≤100mm; 新建. 6; 皮带输送机; B800; 5台; 1.25-2m/s; 物料粒径≤150mm; 新建. 主要生产设备配置与设计生产能力匹配性分析： 根据上述生产能力及设计工作制度，箱式破碎机按最大生产能力60t/h，年处理能力为60t/h×16h×330d=31.68万t/a；锤式制砂机按最大生产能力60t/h，年处理能力为60t/h×16h×330d=31.68万t/a；振动筛按最大生产能力60t/h，年处理能力为60t/h×16h×330d=31.68万t/a；均满足本项目设计产能年处理30万吨建筑垃圾。 五、原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗情况见2-14。 表2-14 原辅料及能源消耗一览表 序号; 原材料; 单位; 年用量; 备注. 1; 建筑垃圾; t/a; 30万; 屯留区城市建筑拆迁、道路改造等产生的块状建筑垃圾（＜500mm），不含有钢筋、铁丝等. 2; 水; m3/a; 2160; 罐车从西酪余村拉运水. 3; 电; 万kWh/a; 200; 西酪余村就近接入，厂区内设置1台500KVA变压器. 根据建设单位提供的资料，本项目年耗电量为200万千瓦；1千瓦折标煤约0.123kg，则本项目耗电量折标煤合计246t，本项目年处理建筑垃圾规模为30万吨，则产品能耗折标煤为8.2t标煤/万吨，满足《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》能耗指标：0-5mm、5-10mm、5-20mm标煤耗≤12.0吨标煤/万吨要求。 本项目原料为长治市屯留区城市建筑拆迁、道路改造等产生的建筑垃圾，主要包括为废混凝土块、碎石块等，建筑垃圾进厂前已经进行了分拣和预处理，经预处理后建筑废料的粒径为＜500mm，且剔除了废钢筋、废铁丝等金属，并在进厂之前做好检查工作，防止废塑料、废木材以及生活垃圾混入。 本次评价要求企业对进厂原料严把关，坚决杜绝有毒有害尾矿（第Ⅱ类一般工业固废以及危险废物）进厂，严禁路面沥青混凝土、危险固废、各类工业企业生产过程中产生的一般工业固废等进厂，从源头控制原料质量，其分类满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）中4.2生产过程中产生的副产物：i）在建筑、工程等施工和作业过程中产生的报废料、残余物质等建筑废物。根据企业提供的资料，原料由第三方渣土运输公司采用箱式汽车运送至厂区生产车间内原料堆放区，原料入厂前已进行预处理，入厂后不再进行预处理及不设分类工序，原料经破碎后设有除铁工序去除废铁屑。 本项目建筑垃圾其主要成分见下表2-15。 表2-15 建筑垃圾主要成分一览表 成分; SiO2; AI2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; SO3; 其它. 质量分数（%）; 70.53; 15.86; 5.54; 0.67; 1.59; 3.70; 0.86; 0.23; 1.02. 六、物料平衡 本项目全厂物料平衡见表2-16。 表2-16 物料平衡表 进料（t/a）; 出料（t/a）. 建筑垃圾; 300000; 石子（10-20mm）; 200417.332. 机制砂（0-4.75mm）; 99062.385. 无组织颗粒物; 0.98. 有组织颗粒物; 2.003. 除尘灰; 217.3. 废铁屑; 300. 合计; 300000; 合计; 300000. 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员2人，生产线工作人员8人。 本项目年工作天数为330天，每天2班、每班8小时，年工作5280h。本项目职工为附近村庄的村民，不在厂区内住宿、洗浴。 八、建设地点 本项目拟建于长治市屯留区李高乡西酪余村北，占地类型为工业用地，本项目与屯留县锦泰工贸有限公司签订了土地租赁协议，本项目占地面积为6336.5m2。根据山西九州汇通项目管理有限公司出具的《土地勘测定界技术报告书》（2026年4月20日），勘测定界实测用地面积为7953.77m2，本项目占地为北侧用地（占地面积6336.5m2），南侧为预留用地（占地面积1617.27m2），租赁合同、勘界报告见附件4。 本项目厂区西侧和南侧为乡村道路，北侧和东侧为空地。 本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系和环保目标图见附图2。 九、厂区平面布置 本项目位于长治市屯留区李高乡西酪余村北，出入口位于厂区西侧，成品库位于厂区西北侧，成品库南侧为办公区，办公区东侧为全封闭生产车间，危废贮存点位于生产车间内东南侧，磅房和洗车平台均位于厂区出入口，初期雨水收集池位于厂区东南侧。本项目厂区平面布置和车间布置见附图3。 十、公用工程 （1）给排水 给水： 本项目用水由罐车从西酪余村拉水，能满足本项目正常生产、生活需要。 ①职工生活用水 本项目劳动定员10人，职工均为当附近的村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，因此本项目生活用水主要为职工的少量洗漱用水。职工生活用水参照《山西省用水定额第4部分:居民生活用水定额》（DB 14/T 1049.4-2025）--“农村分散式供水”，用水量按80L/人·d计，年工作330天，则本项目职工生活用水量为0.8m3/d（264m3/a）。 ②生产用水 1）洗车用水 车辆冲洗用水参照《山西省用水定额》（DB14/T1049-2021），载重汽车循环用水冲洗用水量按40L/（辆·次）计算。本项目年生产330天，汽车载重量按40吨计算，年运输量约60万吨，每天进出车辆约45辆，则本项目洗车用水量为1.8m3/d，废水产生量按0.8计，则废水量为1.44m3/d，经一座15m3沉淀池沉淀后循环使用，补水量按照总用水量的20%计，则补水量为0.36m3/d（118.8m3/a）。 - 2）喷淋用水 - 为减少物料在生产过程中粉尘的产生，生产车间内部采用洒水抑尘等措施，面积按2200m2计，喷雾指标类比同类型项目按1.0L/m2·d次计，喷淋用水量为2.2m3/d（726m3/a），自动喷淋系统抑尘用水全部蒸发损耗。 企业拟采用2台远程雾炮机在装卸、生产过程中运行，每台用水定额0.1m3/h，每日运行约5h，则雾炮机用水量为1m3/d（330m3/a），雾炮喷淋抑尘用水全部蒸发损耗。 ③道路洒水 厂区道路面积约为800m2，根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB141049.3-2021），道路洒水按1.5L/m2·d，则道路洒水量为1.2m3/d（396m3/a）。 排水： 厂区实行雨污分流，初期雨水随地势流入初期雨水收集池，后期雨水随地势流入厂外排水沟。生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为0.64m3/d（211.2m3/a），排入旱厕，定时清掏，不外排；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排。 本项目用水量及废水产生量见下表。项目水平衡图见图2-1。 表2-17 本项目用水量及废水产生量一览表 用水类型; 用水量指标; 数量; 用水量m3/d; 废水量m3/d; 备注. 生活用水; 80L/人·d; 10人; 0.8; 0.64; 排入旱厕，不外排. 洗车用水; 40L/(辆·次); 45辆; 1.8; 1.44; 循环使用，不外排. 喷淋用水; 1.0L/m2·d; 2200m2; 2.2; 0; 全部损耗. 0.1m3/h·台; 5h，2台; 1; 0. 道路洒水; 1.5L/m2·d; 800m2; 1.2; 0; 全部损耗. 合计; 7; 2.08; /. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 从西酪余村就近接入，厂区内设置1台500KVA变压器，能满足供电需求。 （3）供暖 生产区冬季不采暖，生活区采暖使用电采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、运营期工艺流程简述（图示）： 1.原料储存 本项目原料为块状的建筑垃圾，主要周边施工过程、拆除旧建筑过程以及水泥路面拆除过程中产生的废混凝土块、碎石块等，粒径＜500mm，由建筑垃圾供应第三方公司采用40吨厢式卡车运输进入厂区，经电子磅称重计量后行驶至全封闭生产车间，在工作人员指引下自动卸车至原料储存区。建筑垃圾进厂前已经进行了分拣和预处理，经预处理后块状建筑垃圾的粒径为＜500mm，且剔除了废钢筋、废铁丝等金属，并在进厂之前做好检查工作，防止废塑料、废木材以及生活垃圾混入。本项目原料均为块状，不涉及粉状原料。块状建筑垃圾在全封闭原料堆放区内进行卸料，卸料过程中规范卸料，尽可能降低物料落差，卸料同时设置2台雾炮机进行喷雾洒水。 2.给料、破碎、制砂、筛分 使用铲车将原料送入振动给料机入料口，由给料机均匀地送入1台箱式破碎机进行破碎，破碎后的物料经除铁器去除废铁屑后由全封闭皮带输送至锤式制砂机进行制砂工序，制砂完成后再送入振动筛进行筛分，＞20mm物料由返料皮带输送机送入锤式制砂机重新制砂，≤20mm成品通过全封闭皮带输送至成品库，成品分为0-4.75mm机制砂、10-15mm石子、15-20mm石子。 3、产品储存 产品由全封闭皮带输送至成品库内相应粒径的成品库分区储存，需外运时，由铲车将各类产品装载至运输车辆，经过地磅称重后，在出口处冲洗轮胎及车身后，驶出厂区。装料在全封闭成品库内进行，装料过程中同样需要规范装料，尽可能降低物料落差，装料同时采用移动式雾炮机进行喷雾洒水。 生产工艺流程及污染节点见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序 1.废气 （1）原料及成品运输产生的废气，主要污染物为颗粒物； （2）原料及成品堆放、装卸产生的废气，主要污染物为颗粒物； （3）给料、破碎工序生产过程中产生的废气，主要污染物为颗粒物； （4）制砂、筛分工序生产过程中产生的废气，主要污染物为颗粒物； （5）皮带运输及衔接转载产生的废气，主要污染物为颗粒物。 2.废水 （1）生活污水； （2）洗车废水； （3）初期雨水。 3.噪声 项目运营期噪声源主要是各种设备运行产生的噪声。 4.固体废物 （1）除尘器除尘灰； （2）生活垃圾； （3）废铁屑； （4）废布袋； （5）设备维修使用产生的废矿物油、废油桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、场地现状 本项目占地原为屯留县锦泰工贸有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目。2018年7月，屯留县锦泰工贸有限公司委托晋城市绿和环保技术咨询有限公司编制完成了《屯留县锦泰工贸有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》。2018年7月26日，原屯留县环境保护局以“屯环函[2018]82号”文出具了《屯留县锦泰工贸有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目环境影响报告表》的批复。 2019年3月14日，屯留县锦泰工贸有限公司取得了排污许可证，发证机关为原屯留县环境保护局，证书编号为91140424MA0GRK6J7R001P。 2019年7月，屯留县锦泰工贸有限公司组织召开了“屯留县锦泰工贸有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目阶段性竣工环境保护验收会议”并通过了竣工验收，取得了《屯留县锦泰工贸有限公司30万m3/a商品混凝土搅拌站项目阶段性竣工环境保护验收意见》。 由于市场原因，该项目已不再投入生产，屯留县锦泰工贸有限公司将现有厂区租赁给长治市盛石工贸有限公司，建设年处理30万吨建筑垃圾项目。 根据现场踏勘，厂区内现有2座钢结构厂房、1座办公区、1座洗车平台和1座15m3的初期雨水收集池。 2、存在的环境问题及整改措施 （1）存在的问题： ①厂区内部分道路破损； ②初期雨水收集池池底破损，容积较小不够容纳厂区前15分钟初期雨水； ③洗车平台沉淀池池底破损且未设置保温措施。 ④厂区内现露天堆放了原商砼搅拌站项目的原料建筑垃圾和少量生活垃圾。 （2）整改措施 ①厂区内部分道路需要重新硬化； ②在厂区地势最低处（东南侧）重新建设1座150m3初期雨水收集池。 ③拆除现有洗车平台，重新建设一座长15m、宽3m的全自动洗车平台，具有保温、烘干功能，平台两侧内壁及底部设高压喷淋水喷头，清洗水压高于1.0MPa，单台车辆冲洗时间不低于100s；并配套设置15m3三级沉淀池（混凝土结构），沉淀池池底和四周做防渗处理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及现场调查，本项目环境保护目标如下。 一、大气环境 根据调查，厂界外500m范围内有西酪余村。 二、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点。 三、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境 本项目用地范围内不涉及《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19-2011）中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域，项目周围植被自然覆盖量少；区域内以小型动物和鸟类为主，无大型野生动物，无珍稀濒危动植物。其评价范围内未发现自然保护区或风景名胜区。生态环境质量一般。 表3-3 环境保护目标表 类别; 保护目标; 方位（相对厂区）; 距离（m）; 保护内容; 保护级别. 环境空气; 西酪余村; NW; 362; 村庄; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准. 地表水; 绛河; E; 4000; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废气 本项目有组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值； 厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值物排放限值。 表3-4 大气污染物排放限值标准（国家标准） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 按照地方环境管理的要求，环评承诺更严格排放限值，有组织颗粒物排放浓度执行“长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知”中的相关限值。 表3-5 大气污染物排放限值标准（地方环境管理要求） 污染物; 标准; 排放浓度. 有组织; 颗粒物; 长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办[2019]9号）的通知; 10mg/m3. 二、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声排放限值。 本项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3-6、表3-7。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） 时段; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 噪声限值; 70; 55. 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2; 60; 50. 三、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》（晋环规[2023]1号）文规定，“实施排放总量控制的主要污染物包括氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物”。 本项目申请总量控制指标为：有组织颗粒物2.003t/a。 长治市生态环境局屯留分局以屯函环[2026]25号文出具了“关于长治市盛石工贸有限公司年30万吨建筑垃圾回收再利用项目大气污染物排放总量核定意见”（见附件8），核定本项目总量控制指标为：颗粒物2.003t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场踏勘，厂区内现有2座钢结构厂房、1座办公区、1座全自动洗车平台和1座初期雨水收集池，厂房内生产设备均已拆除。 本项目施工期主要工程内容为新建1座初期雨水收集池、新建1座磅房、新建1座危废贮存点、厂区道路部分硬化及车间内生产设备、环保设施安装等内容。施工期主要环境问题产生于建筑材料运输、堆存、设备安装、地面硬化等工程内容，产生的污染物主要有扬尘、噪声、废水、固体废物及施工生态影响等，工程施工影响范围主要为工程施工区域，限制在厂区占地范围内。针对施工过程对环境的影响，拟采取的污染防治措施如下： - 一、施工期大气环境污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘，扬尘主要来自场地开挖、建材堆存、道路运输等施工活动，主要表现为空气中的总悬浮粉尘浓度增大，尤其在天气干燥、风速较大时影响范围大，影响更显著。 本次评价要求：严格落实施工扬尘“六个百分之百”规定，新增渣土车必须为新能源车，并对渣土运输车辆全面实行“全封闭”“全定位”“全监控”，强化施工单位源头管理责任。具体措施如下： （1）施工区域四周全部设置围挡（高度≥2m），施工活动要严格控制在厂区内，做到施工工地周边100%围挡，严禁越界或跨界施工，避免对施工区外部环境的影响。 （2）散装物料避免露天堆放，建设期所需的建筑材料及钢材全部堆存于拟建厂区内，并采用密目网进行苫盖，不得露天堆存；挖出的土方及时清运，不得在厂内堆存，减少堆存产尘，做到物料堆放100%覆盖。 （3）委派专人定时对施工区及出厂道路进行洒水抑尘，加强对施工场地内和出厂道路积尘的收集和清理，减少起尘量；进行土方工程工程中采用雾炮机洒水抑尘，做到施工场地100%湿法作业；场地清理（包括建筑拆除）和土方开挖时要避开大风天气，重污染天气应停止一切室外施工活动。 （4）加强厂区及周边道路硬化，保证施工区域内地面除绿化带外全部硬化，做到施工现场地面100%硬化。 （5）厂区进出口设自动洗车平台对车辆轮胎及车身清洗，避免将泥土及灰尘带出施工区，做到出入厂车辆100%冲洗。 （6）施工建材（散装）及渣土运输必须采取封闭运输，运输车辆必须加盖篷布或采用封闭厢式车运输、不得超载，装卸时要轻装慢卸，做到渣土车辆100%密闭运输。 - 二、施工期水环境污染防治措施 本项目施工期废水主要为施工设备冲洗产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。 评价要求采取如下废水处置措施： （1）加强施工用水的管理，减少废水产生； （2）设备冲洗固定地点，冲洗废水收集后用于抑尘洒水，严禁废水任意流淌； （3）生活污水排入厂区现有旱厕，用于农田施肥。 - 三、施工期固体废物环境污染防治措施 施工期的固体废物主要有场地清理产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 评价要求采取的固废处置措施： （1）施工期产生的建筑垃圾分类收集，可回收利用的要进行再利用或出售，无法利用的运输至屯留区指定建筑垃圾填埋场填埋处理。 （2）施工场地设置封闭垃圾收集桶，生活垃圾定点收集，定期清运至屯留区指定垃圾堆放点处置，严禁垃圾随意丢弃。 - 四、施工期声环境污染防治措施 施工期主要噪声源为施工场地噪声以及建筑物料运输造成的交通噪声。 为了避免施工噪声对周围环境造成影响，建设单位拟采取以下措施： （1）施工单位应使用符合国家标准的低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；保持设备处于良好的运转状态，闲置设备及时关闭，定时检修。 （2）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，设置高噪声设备施工带减轻施工噪声对外环境的影响。 （3）加强管理，文明施工，施工所需材料均为外购成品，严禁在施工营地和施工沿线进行材料加工，减轻对沿线敏感点居民造成的影响。 （4）施工活动均在昼间进行，严禁在夜间进行，不在同一时间集中使用大量的动力机械设备，期间若使用噪声值大的设备则分散使用，保证周边居民的正常休息。 （5）对于运输建筑材料、土石方等物料的车辆，不在敏感时段运输，加强管理，车辆减速、不鸣笛，场地内运输车辆不长时间行驶。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 一、废气 本项目大气污染源产生排放情况见表4-1。 表4-1 大气污染源产生排放情况表 序号; 产排污 环节; 污染物 种类; 污染物产生浓度mg/m3; 污染物产生速率kg/h; 排放 方式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 年运行时间h; 污染物排放量t/a; 排放口编号; 排放标准mg/m3. 污染防治 设施; 风量 m3/h; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 1; 运输废气; 颗粒物; /; /; 无组织; 出入口设置全自动洗车平台，出厂对车辆轮胎清洗后方可上路；对厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，道路定时洒水；限制汽车超载，运输采用厢式车，篷布苫盖; 是; /; /; /; 0.03; /; 1.0. 2; 原料及成品堆放、装卸废气; 颗粒物; /; /; 无组织; 全封闭成品库、原料堆放区位于全封闭生产车间内，堆放区顶部设置喷雾洒水抑尘措施，装卸有固定区域，并设有移动式雾炮机抑尘; 是; /; /; /; 0.95; /; 1.0. 3; 给料废气; 颗粒物; 1338; 5.7; 有组织; 袋式除尘器; 12776; 90; 99.2; 是; 10; 0.13; 5280; 0.675; DA001; 10. 破碎废气; 11.4; 100. 4; 制砂废气; 颗粒物; 994; 12.5; 有组织; 袋式除尘器; 25160; 100; 99.0; 是; 10; 0.25; 5280; 1.328; DA002; 10. 筛分废气; 12.5; 100. 5; 物料转载输送扬尘; 颗粒物; /; /; 有组织; 采用全封闭皮带输送，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中，皮带转运跌落点降低高度，并设置固定式雾化喷头; 是; /; /; /; /; /; 10. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.污染物源强计算及防治措施 （1）原料及成品运输废气 运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算： 式中： Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，t/a； V——车辆行驶速度，20km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.05kg/m2； M——汽车载重量，40t/辆； L——运输距离，取0.05km； Q——运输量，60万t/a。 综合考虑粒径、密度、硬度、风速、风频等因素，在露天堆放、不采取任何措施的情形下，运输扬尘产生量为0.3t/a。 原料建筑垃圾主要来源于屯留区附近区域，通过厂区北侧常庙线、南侧常黑线等乡村道路运输，运输路线应尽量避让村庄，可能对沿路村庄造成影响主要为运输扬尘和运输噪声，环评提出以下防治措施： ①厂区出入口处设置1座全自动车辆清洗平台，对进出厂车辆轮胎及车身进行清洗； ②对厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，对厂区内及周边道路定时洒水，厂区及堆放区地面积尘定期清理，减少二次扬尘； ③限制汽车超载，采用厢式车，物料及产品运输车辆采用新能源车辆，按照“长治市生态环境局关于贯彻落实《长治市大气和水污染物排放管控要求》的通知”（长环函〔2023〕106号），厂区内非道路移动机械采用国四及以上标准或新能源机械。运输车辆使用国六标准以上的运输车辆或新能源清洁燃料车辆。 采取以上措施，抑尘效率可达90%以上，则原料及成品运输无组织颗粒物排放量约为0.03t/a。 （2）原料及成品堆放、装卸废气 物料堆存、装卸粉尘产生量计算根据《固体物料堆存粉尘产排污核算系数手册》，计算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中： P—粉尘产生量，t/a； ZCy—装卸扬尘产生量，t/a； FCy—风蚀扬尘产生量，t/a； Nc—年物料运载车次，车； D—单车平均运载量，t/车；（Nc×D）； （a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/m2；a取0.001，b取0.0049； S—堆场占地面积，m2；原料堆放区面积约1400m2，成品库面积约600m2； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，取30.6582； 查手册选取对应参数，计算如下： 原料堆放区堆存装卸粉尘产生量 P={45×40×330×（0.001/0.0049）+2×30.6582×1400}×10-3=207.07t/a； 成品库堆存装卸粉尘产生量 P={45×40×330×（0.001/0.0049）+2×30.6582×600}×10-3=158.01t/a； 经计算，原料堆放区堆存装卸粉尘为207.07t/a，成品库堆存装卸粉尘为158.01t/a。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）“第七十二条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”，本次评价要求对全封闭轻钢结构存储车间进行分区，在原料堆放区车间顶部、成品库顶部合理加装喷雾装置，确保可以覆盖整个物料表面，有效抑制扬尘的产生。物料装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时使用雾炮车进行喷雾抑尘，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，喷雾水罐位于车间内，定期加水，为了防止喷雾装置冬季不能正常工作，要求在罐体设置保温措施，输水管道上增加一层保温层，在管线的尾部加装放水阀，维持一直流水的状态，放水经收集后可用于洒水抑尘。 工业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm) 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）（本项目采用洒水抑尘措施，控制效率取值74%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%）（本项目采用全封闭式储库储存，属于密闭式，取值99%）； 经过上述计算，采取措施后，原料和成品堆存无组织颗粒物排放量为： （207.07t/a+158.01t/a）×（1-74%）×（1-99%）=0.95t/a。 （3）给料、破碎废气 - 本项目原料块状建筑垃圾在上料工序会有粉尘产生，年工作时间5280h，评价要求给料机上方设置1个柜式集气罩，给料废气经集气罩收集引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。给料工序集气罩技术参数表见表4-2。 表4-2 集气罩设置参数一览表 设备名称; 风罩位置; 进料口尺寸m; 集气效率%; 处理设备; 排气筒编号. 振动给料机入料口; 柜式罩; 1.8×1.2; 90; 布袋除尘器（TA001）; DA001. 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风罩的排风量计算公式： 式中：Q—排风罩的排气量，m3/h； F—排风罩罩口面积，m； —排风罩罩口平均风速，m/s。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AO/T 4274-2016）中要求，本项目给料机柜式集气罩罩口风速取1.0m/s。 本项目设置1台箱式破碎机，为全封闭式，原料在破碎工序会有粉尘产生，年运行5280h，评价要求箱式破碎机上方设置集气管道，废气经集气管道引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据建设单位提供的资料，箱式破碎机所需风量为5000m3/h。 经计算，给料、破碎工序需配套的风量见下表4-3。 表4-3 该工序需配套的风量一览表 集气罩点位; 计算风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 给料机; 7776; 布袋除尘器（TA001）; DA001. 箱式破碎机; 5000. 合计; 12776. 经计算：给料、破碎工序所需风量为12776m3/h，布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积267m2。 上料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，上料工序产尘系数按0.1kg/t-原料计算，建筑垃圾年用量为30万t/a，则有组织颗粒物产生量为30t/a，产生速率5.7kg/h。 破碎粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，破碎工段产尘系数为0.2kg/t，破碎工序进料量为30万t/a，则一次破碎粉尘产生量为60t/a，产生速率11.4kg/h。 则总产生浓度为17.1kg/h，产生浓度为1338mg/m3。 有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 有组织颗粒物排放量：10mg/m3×12776m3/h×5280h÷109=0.675t/a，排放速率为0.13kg/h。 （4）制砂、筛分废气 本项目设置1台锤式制砂机、1台振动筛，均为全封闭式，原料在制砂、筛分工序会有粉尘产生，年运行5280h，评价要求锤式制砂机、振动筛上方设置集气管道，废气经集气管道引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。 根据建设单位提供的资料，锤式制砂机所需风量为5000m3/h。 振动筛的有效筛面面积约21m2，振动筛分机接风管，依据《钢铁采暖通风设计手册》振动筛上部除尘排风量根据给料高度、密闭状况、物料性质和筛子规格等因素，按每平方米筛面面积排风量800m3/h计，安全系数（设计风量通常不小于计算风量的1.2倍，本次取1.2），则筛分工序设计所需风量为21m2×800m3/h×1.2=20160m3/h。 经计算，制砂、筛分工序需配套的风量见下表4-4。 表4-4 该工序需配套的风量一览表 设备名称; 所需风量（m3/h）; 处理设备; 排气筒编号. 锤式制砂机; 5000; 布袋除尘器（TA002）; DA002. 振动筛; 20160. 合计; 25160. 经计算：制砂、筛分工序所需风量为25160m3/h。布袋材质：覆膜（PTFE）涤纶针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积525m2。 锤式制砂机制砂粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，制砂工序产尘系数为0.2kg/t，锤式制砂机进料量为33万t/a（考虑10%返料），年工作5280h，则制砂工序粉尘产生量为66t/a，产生速率12.5kg/h。 振动筛筛分粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》，筛分工段产尘系数为0.2kg/t，筛分工段进料量为33万t/a（考虑10%返料），则筛分工序粉尘产生量为66t/a，产生速率12.5kg/h。 则总产生浓度为25kg/h，产生浓度为994mg/m3。 有组织颗粒物排放浓度执行《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。有组织颗粒物排放量：10mg/m3×25160m3/h×5280h÷109=1.328t/a，排放速率为0.25kg/h。 （5）皮带运输及衔接转载废气 本项目生产过程中物料在各工段间输送转载主要通过皮带进行输送和转载，在物料输送过程中会产生一定量的粉尘，皮带输送机为全封闭式，且均在生产车间内运输，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中。 评价要求： ①所有输送、转运设备全部安装在全封闭的加工车间内，并采用轻钢结构对物料输送皮带进行全封闭处理，降低物料跌落高度； ②在原料堆放处、皮带转运跌落点处设置固定式雾化喷头，生产时适当喷雾抑尘； ③车间内跌落物料要及时清扫，定期洒水抑尘。采取本措施后在输送过程中粉尘排放量可忽略不计，本次评价不对此进行量化分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.废气污染物排放口基本情况 表4-5 废气污染物排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度 m; 排气筒出口内径 m; 排气温度 ℃; 类型. 经度; 纬度. DA001; 给料、破碎废气排放口; 颗粒物; 112°57′19.71″; 36°14′57.21″; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. DA002; 制砂、筛分废气排放口; 颗粒物; 112°57′19.03″; 36°14′57.58″; 15; 0.5; 常温; 一般排放口. 3.非正常工况排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常情况排放主要为废气处理设施故障，具体详见表4-6。 表4-6 废气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 污染物种类; 非正常 排放原因; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次 次; 应对措施. 1; 振动给料机; 颗粒物; 废气处理设施故障; 1338; 5.7; 0.5; 1; 立即停止生产，及时检修，故障解决后，恢复生产. 2; 箱式破碎机; 11.4; 0.5; 1. 3; 锤式制砂机; 颗粒物; 994; 12.5; 0.5; 1. 4; 振动筛; 12.5; 0.5; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气污染物为颗粒物，根据现场勘察，项目厂界外500m范围内环境保护目标为西酪余村，所在区域环境空气质量为不达标区，当地政府全面贯彻落实大气污染防治攻坚措施，将不断改善区域环境空气质量。 （1）有组织废气 本项目有组织废气污染源主为给料、破碎、制砂、筛分产生的粉尘，给料机上方安装1个柜式集气罩，箱式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气经收集后共同引入一台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。锤式制砂机和振动筛为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放。物料运输采用皮带输送机为全封闭式，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中。本项目有组织颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号）特别排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3），能够实现达标排放。 （2）无组织废气 本项目无组织废气污染源主要为原料及成品运输产生的扬尘，原料及成品堆放、装卸产生的扬尘。 根据《山西省深入推进扬尘污染治理实施方案》、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》、《国务院关于印发大气污染物防治行动计划的通知》、《长治市大气污染防治工作领导组办公室关于进一步加强工业企业污染治理的通知》（长气防办[2023]6号）等文件要求，评价要求： A 非道路移动机械管控措施 ①施工单位应严格按照生态环境部《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（环办大气函(2019]655号）等文件要求，规范在用非道路移动机械编码登记工作等；厂内转运车辆（装载机）采用国四及以上排放标准的重型车或新能源，严格执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其修改单中相关排放限值标准:外部运输全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的全封闭绿色厢车运输；禁止使用国三及以下非道路移动机械、专项作业车、工程机械车，使用非道路柴油移动机械设备必须达到《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）要求的相关排放标准，积极完成环保信息的注册登记、尾气检测、环保号牌安装、北斗定位系统安装等，同时连接当地移动源监管平台等登记备案工作。 ②建设单位在采购装载机时，优先考虑采购装用机械安装壁流式颗粒物捕集器（DPF）。 ③加强装载机的排放检测和维修。加强机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。进行装载机检测，排放不达标强制进行维修、保养，保证装载机环保污染控制装置处于正常技术状态。 ④加强装载机的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 B 厂区、车间、原料堆放区、成品库、厂内道路及厂内连接道路管理要求 ①生产车间为全封闭钢结构厂房，车间大门为钢质推拉门，无车辆出入时应保持关闭状态，成品库为全封闭钢结构厂房，车间大门为红外不锈钢自动起闭门。 ②原料堆放区顶部应设置喷淋系统，平时保持每日一次喷淋，卸料时同步开启喷淋设施喷淋抑尘，成品库和车间入口处设置雾帘系统，库房及车间开关门时启动雾帘系统，防止扬尘抑散。 ③设置清扫车，对厂区及厂内道路的尘土等进行及时清扫，确保厂区和厂内道路无积尘，每日对厂区及厂内道路进行洒水一次。 ④定时对布袋除尘器进行卸灰，卸灰时将吨袋套在卸灰口上，然后进行卸灰，卸灰完成后及时对包装袋进行封口，并对卸灰场地进行清扫，不得在地面留有灰尘。 ⑤厂内空地使用当地常见草种进行绿化，除绿化区域均使用混凝土进行硬化。 C 运输车辆防治要求 本项目年运输量不足150万吨，不需要建设铁路专用运输线。本项目运输车辆均依靠社会运输车队进行运输，环评要求涉及的原料及成品运输车辆需全部使用达到国六排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。厂区出入口处设置标准化站房式洗车平台，对进出厂车辆进行冲洗，厂区出入口要安装门禁系统，配套相关视频监控。 D 运输沿途的环境敏感目标及控制措施 本项目原料、产品一般常庙线、常黑线及村道进出厂区，本项目原料、产品运输沿途的环境敏感目标主要为村道沿线村庄，主要影响村庄包括西酪余村、东酪余村。本项目运输路线见附图10，运输线路的环境保护目标主要为运输道路周边的村庄等，见下表： 表4-7 运输路线中主要环境保护目标 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口数（人）. 西酪余村; SW; 362; 1220. 东酪余村; SE; 746; 1356. 1、原料、产品运输会对村道沿线村庄的声环境造成一定影响，主要影响为运输车辆经过村庄时车辆运行噪声、鸣笛噪声等，环评要求： ①建设单位应加强运输车辆的管理，运输车辆途经运输路线附近村庄时应降低车速、减少鸣笛，并减少夜间运输量。 ②进行线路优化，运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点。 2、原料、产品运输会对村道沿线村庄的大气环境造成一定影响，主要影响为运输车辆经过村庄时车辆尾气及运输扬尘等，环评要求： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒； ②运输物料的车辆应当采用密闭箱式车辆运输，保证物料不遗撒外漏； ③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及进场道路及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 采取以上措施后，可减少无组织废气的排放。 综上所述，本项目对生产环节产生的有组织废气进行集气罩和集气管道收集处理，无组织废气采取以上污染治理措施均为排污许可技术规范中可行技术，污染物均能实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水 1.水环境污染源计算 W1：生活污水 本项目劳动定员10人，均为当地附近村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，生活用水主要为职工的少量洗漱用水，水质较简单，生活污水排入旱厕，定时清掏，不外排。 W2：洗车废水 厂区大门处设置1座全自动洗车通道一套，总长20米、宽3m，包括所需龙门架钢构、水泵、管路、喷头及控制系统等。 洗车方式：通过式洗车，无人值守，车辆通过时全自动运行，通道包括：高压冲洗区域、风干区、抖车区。清洗车辆驶入既定位置清洗（时间可调），清洗完毕原地控水后通过风干区域，即可完成冲洗。并配套设置1座容积为15m3的洗车废水沉淀池（5m3收集池+5m3沉淀池+5m3清水池），水池之间有溢流口相连。洗车台前设有抖车台并配套建设有站房设置吹干装置（冬季采用热风，热源为电加热）保证冰冻季节正常使用。 洗车平台产生的废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 W3：初期雨水池 本项目降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，本项目收集到长治市暴雨强度公式，评价按下列公式计算： 其中：q——暴雨强度（升/秒·公顷）； T——暴雨重现期，取2年； t——降雨历时，取15min； 计算结果q=197.19升/秒·公顷。 Q=qFψT 其中：Q——雨水排放量； F——汇水面积（公顷），（按厂区占地面积约0.8公顷）； Ψ——为径流系数（0.4-0.9，水泥硬化地面取0.9）； T——为收水时间，取15min。 经计算，暴雨状况下收集初期雨水量为128m3，则初期雨水收集池容积取150m3。 厂区东南侧现有1座雨水收集池，但雨水池池底有破损且容积较小，不能够容纳厂区前15分钟雨水，因此评价要求在现有雨水收集池进行改建，设置1座150m3的初期雨水收集池。 区内沿地势由高到低建设雨水沟，雨水沟接入初期雨水经过地势漫流进入初期雨水收集池，雨水收集池设雨水进出阀门，平时关闭雨水收集池排水出口阀门，在暴雨的情况下，收集前15min雨水后，关闭进水阀门，打开雨水收集池排水阀门，将15min后的雨水通过雨水总排口排放，降雨量较小的情况下，雨水全部在雨水收集池内进行收集，不得外排，雨水收集池采用地埋式，并设置保温层，保证冬季可以正常运行，雨水收集池拟分两格设置，一格为沉淀池，一格为澄清池，且雨水收集池防渗处理，澄清池内清水经水泵用于厂区洒水抑尘，非降雨时间，初期雨水收集池应保持无水状态，不得占用，保证初期雨水不外排。 废水不外排的保证性分析：本项目产生的废水主要包括生活污水、洗车平台废水、初期雨水。其中生活污水主要是员工日常用水，排入厂区旱厕；洗车平台废水、初期雨水均设有相应的收集池进行收集沉淀，沉淀后的上清液进行回用不外排。 2.水环境影响分析 本项目大门设置在厂区西侧，在大门口处设设置1座全自动洗车平台，可方便确保在车辆进出前进行冲洗，同时在洗车平台旁边是设置循环水池，可最大限度保证洗车废水不外排；根据占地范围内地形条件可知，厂区内东南侧地势最低，在地势最低处设置初期雨水池可满足需求。由上述废水产排环节分析可知，在采取环评规定的治理措施后，本项目运营期内各类废水均可全部综合利用，全厂不设废水排放口，不会对周边地表水环境产生不利影响，建设项目对周边地表水环境影响在可接受范围内。 综上所述，本项目运营期间无废水外排，不会对区域地表水环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 三、噪声 1.噪声源分析 本项目噪声源强见表4-8、表4-9。 表4-8 室内噪声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台/套）; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 振动给料机; 1; 80; 采用低噪声设备；减振；隔声；风机出口安装消声器；定期维护; 33; 38; 2; 4; 68.0; 6:00-22:00; 20; 48.0; 1. 2; 箱式破碎机; 1; 85; 33; 40; 2; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 3; 锤式制砂机; 1; 85; 28; 35; 2; 8; 66.9; 20; 46.9; 1. 4; 振动筛; 1; 85; 18; 38; 2.5; 5; 71.0; 20; 51.0; 1. 5; 皮带输送机; 1; 75; 33; 39; 1; 5; 61.0; 20; 41.0; 1. 6; 皮带输送机; 1; 75; 32; 37; 1; 5; 61.0; 20; 41.0; 1. 7; 皮带输送机; 1; 75; 26; 40; 1; 6; 59.4; 20; 39.4; 1. 8; 皮带输送机; 1; 75; 25; 39; 1; 7; 58.1; 20; 38.1; 1. 9; 皮带输送机; 1; 75; 24; 41; 1; 5; 61.0; 20; 41.0; 1. 10; 皮带输送机; 1; 75; 25; 37; 1; 7; 58.1; 20; 38.1; 1. 11; 皮带输送机; 1; 75; 24; 51; 1; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 12; 皮带输送机; 1; 75; 25; 57; 1; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 13; 皮带输送机; 1; 75; 25; 55; 1; 8; 56.9; 20; 36.9; 1. 表4-9 室外噪声源源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级dB(A). 1; 除尘风机; 42; 38; 1; 85; 减振、风机出口安装消声器；定期维护；加强绿化等; 6:00-22:00. 2; 除尘风机; 25; 50; 1; 85. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.噪声预测 本次预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。 式中：LA（r）为距声源r处的A声级； LA（r0）为参考位置r0的A声级； Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量； Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量。 本评价根据各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，综合考虑Adiv、Aatm和Agr的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响。其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下： 大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算： 式中：Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；LAi为i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；T预测计算的时间段，s；ti为i声源在T时段内的运行时间，s。 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总A声级计算公式如下： 式中，Leqg为本项目声源在预测点的等效声级贡献值；Leqb为预测点的背景值。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目厂界噪声以工程噪声预测值作为评价量进行分析预测，同时考虑建筑物的屏蔽和遮挡，本项目夜间不运行，只进行昼间噪声预测。厂界噪声预测结果见表4-10。 表4-10 环境噪声预测结果 预测点; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值. 厂界北侧; 40.53; 60; 达标; /; 50. 厂界西侧; 38.42; 60; 达标; /; 50. 厂界南侧; 35.85; 60; 达标; /; 50. 厂界东侧; 32.78; 60; 达标; /; 50. 根据以上预测结果可以看出，厂区四周边界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.噪声污染防治措施 为了确保项目厂界噪声稳定达标，本环评建议： ①在本项目的平面布置上，将各工序生产设备根据工艺流程进行布置，确保物料在生产线之间流通顺畅，减小重复提升及往返导致的动力噪声； ②在设备选型时尽可能选择低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别； ③对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象等降噪措施。 ⑤除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响； ⑥重视厂界防护林绿化工作。利用防护林带起到阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染的作用； ⑦对于运输车辆在经过村庄时应限制车速（20km/h），禁止鸣笛，加强管理，严禁在居民休息时间（昼间12时至14时、夜间22时至06时）进行物料运输，可大大减少对周边村民的影响。 综上，经采取上述措施后场区四周厂界处均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声功能区标准限值。 四、固体废物 1.固体废物产生及利用处置情况 本项目固体废物产生及利用处置情况见表4-11。 表4-11 固体废物产生情况及利用处置情况表 分类; 名称; 代码; 产生量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 综合利用或处置方式. 一般工业固体废物; 除尘灰; 900-099-S59; 217.3; 217.3; 0; 除尘器下方设置收灰桶，收灰桶装满后作为产品外售. 废布袋; 900-009-S59; 0.1; 0.1; 0; 更换周期为2-3年，除尘器厂家更换后带走，不在厂区内暂存. 废铁屑; 900-009-S59; 300; 300; 0; 收集后外售废品收购站. 职工生活; 生活垃圾; /; 1.65; 0; 1.65; 厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点. 危险废物; 废矿物油; 900-249-08; 0.1; 0; 0.1; 分区暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置. 废油桶; 900-249-08; 0.05; 0; 0.05. S1：除尘器除尘灰 各工序除尘器收集的除尘灰产生量约217.3t/a，除尘器下方设置收灰桶，收灰桶装满后收集后作为产品外售。 S2：办公、生活垃圾 本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d·人计，本项目职工共有10人，预计生活垃圾总产生量为1.65t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。 S3：废铁屑 根据建设单位提供的资料，本项目废铁屑产生量约为建筑垃圾的1‰，产生量约为300t/a，收集后外售废品收购站。 S4：废布袋 根据建设单位提供的资料，废布袋产生量约为0.1t/a，布袋除尘器中布袋更换周期为2-3年，由设备厂家更换后带走综合利用，不在厂区内暂存。 S5：废矿物油、废油桶 本项目生产过程各设备需日常维修保养，在此过程中会产生少量废矿物油及废油桶，按照《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油、废油桶属于危险废物，废矿物油产生量约为0.1t/a，废油桶产生量约0.05t/a，分区贮存于危废贮存点内，定期交由有资质单位清运处置。 2.一般固体废物污染防治措施及管理要求 本项目一般固体废物台账应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中以下要求记录： （1）一般工业固体废物产生清单：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性、年产量、去向等。 （2）一般工业固体废物流向汇总表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生量、自行利用数量等。 （3）一般工业固体废物出厂环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、出厂时间、出厂数量、出厂环节经办人、运输单位、接收单位、废物流向类型等信息。 （4）一般工业固体废物产生环节记录表：应记录一般工业固体废物代码、名称、产生时间、产生数量（单位）、转移时间、转移去向、废物产生部门经办人等。 （5）一般工业固体废物贮存环节记录表：应记录入库情况（入库时间、入库编号等）、出库情况（出库时间、出库数量、废物去向等）。 3.危险废物环境管理要求 本项目生产车间内设置1座危废贮存点，占地面积10m2，危废贮存点建设要求及危险废物环境管理要求如下： （1）危险废物储存要求 1）不同种类的危险化学品要分区储存，并在储存区贴上符合危险废物种类的相应标签。 2）贮存场必须做好防渗处理，同时还要略高出地面并加盖防雨措施，防止水流入造成对地表水和大气环境的污染。 3）贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。 4）厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 5）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 6）危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 （2）危废贮存点建设要求 环评要求建设单位根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求，在生产车间内东南侧设置1座危废贮存点，占地面积为10m2。具体要求如下： 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂隙。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚的高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 6）贮存库内不同贮存分区之间应采取间隔措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 7）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 8）危险废物贮存设施都必须按HJ1276-2022的规定设置危险废物识别标志。 （3）危险废物控制要求 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： 1）危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废中。 2）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 3）检查堆场内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 4）完善维护制度，定期检查维护防渗设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 5）当贮存库因故不再承担新的贮存、处置任务时，应予以关闭或封场，同时采取措施消除污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。关闭或封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项，并继续维护管理，直到稳定为止。监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 6）项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地生态环境部门申报，填报危险废物转移五联单，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 7）环评提出项目运营期建设单位按照《危险废物管理计划和台账指定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定运营期危险废物管理台账，具体如下： A.记录内容 ①危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ②危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 ③危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 ④危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 B.记录保存 保存时间原则上应存档5年以上。 （4）危险废物转移要求 在送往有资质危险废物定点单位处理时严格执行《危险废物转移联单管理办法》中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故。 危险废物标签参考样式见下图： 说明 1、危险废物标签尺寸颜色 最小尺寸：100×100mm 颜色：背景色为醒目的橘黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、材质：不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。 3、使用于：容器或包装物明显处. 危险废物贮存分区标志牌参考样式见下图： 说明 1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框颜色为黑色 2、字体：黑体字 3、标志整体外形最小尺寸：300×300mm 4、材质：衬底宜采用坚固耐用的材料，废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 5、印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 危险废物贮存库标志牌参考样式见下图： 说明 1、颜色：背景颜色为黄色，字体和边框为黑色； 2、字体：黑体字 3、标志牌整体外形最小尺寸：露天/室外入口900×558mm 4、材质：采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。 5、可采用横版或竖版的形式. 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 表4-12 本项目危险废物汇总情况 危险废物名称; 废矿物油; 废油桶. 危险废物类别; HW08; HW08. 危险废物代码; 900-249-08; 900-249-08. 产生量(吨/年); 0.1; 0.05. 产生工序及装置; 生产工艺及设备维护; 生产工艺及设备维护. 形态; 液态; 固态. 主要成分; 矿物油; 矿物油. 有害成分; 矿物油; 矿物油. 产废周期; 2月; 1月. 危险特性; T、I; T、I. 储存周期; 1年; 1年. 储存方式; 密闭废油桶，置于防渗托盘上; 置于防渗托盘上. 处置方式; 收集至危废贮存点内分区贮存，定期交由有资质的单位处置. 五、地下水、土壤 1.污染源和污染途径 通过工程分析可知，本项目正常工况下不涉及地下水环境污染源；且经现场踏勘了解，厂区边界向外延伸500m范围内无地下水型集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 项目从源头控制污染，废矿物油收集桶采用HDPE桶或者铁桶储存，对危废贮存点进行重点防渗。在采取以上防控措施后，可有效切断污染途径，使本项目不存在污染土壤和地下水的可能。 2.防控措施 - 污染防治措施针对项目可能发生的地下水、土壤污染，本项目按照分区防控的要求提出了以下的防控措施： （1）源头控制 源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （2）分区防控措施 - 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），结合项目区天然包气带的防污性能及本项目的污染控制难易程度，评价要求厂区进行地下水污染的分区防控，其中，危废贮存点为重点防渗区，雨水收集池、洗车平台沉淀池、生产车间为一般防渗区，其他为简单防渗区。 表4-13 防渗分区及防渗要求情况表 防渗分区; 防渗区域; 防渗要求. 重点防渗区; 危废贮存点; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚的高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，已做混凝土硬化，保证各单元防水层渗透系数≤10-7cm/s. 洗车平台沉淀池; 采用刚性防渗结构，下铺1.0m砌砂石基层+粘土层，池底及四周铺设混凝土垫层，渗透系数为≤10-7cm/s. 初期雨水收集池; 池体和四周做混凝土硬化，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料，基础土分层夯实，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数为≤10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区道路; 一般地面硬化，沥青混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95. 六、环境风险评价 1.风险评价等级判定 （1）风险调查 本评价风险识别范围从生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别两方面着手。其中生产设施风险识别包括主要为贮运系统。 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原材料的物性及特点，常见的风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险识别范围及类型分析见表4-14。 表4-14 风险识别范围及类型 生产装置风险识别范围; 物质风险识别范围; 风险类别. 贮存系统; 危废贮存点; 废矿物油; 泄漏、火灾. ①环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C的有关规定，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中q1.q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1.Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 表4-15 重大危险源判定一览表 危险物质名称; 物质总量（t）; 临界量（t）; Q值. 废矿物油; 0.1; 5000; 0.00002. 合计; 0.00002. 经计算，Q<1，本项目风险潜势为I，风险评价仅需简单分析，无需设置风险评价范围。 ②物质危险性识别 风险物质的危险特性及理化性质见表4-16。 表4-16 废矿物油（矿物油）理化性质及危险特性表 标识; 名称; 废矿物油; 分子量; 230-500. 理化性质; 性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 相对密度; ＜1; 溶解性; 不溶于水. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 闪点; 76. 引燃温度; 248; 危险特性; 遇明火、高温可燃. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 聚合危害; 不聚合; 稳定性; 稳定. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 眼睛接触：眼睛接触导致冻伤或冻灼伤，立即浸入温水中，用不超过41℃的热水洗，如若没有浸洗条件，用大量温水至少冲洗15分钟。提起眼睑，并充分清洗。如没有医学建议，请勿使用药膏，马上就医。 皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用大量清水冲洗 食入：饮足量温水，催吐，就医. 泄漏应急处理; 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，也可将漏气的容器移至空旷处，注意通风，漏气容器要妥善处理。修复、检验后再用。. 注意事项; 应远离火种、热源，温度不宜超过30℃。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。应备有泄漏应急处理设备。. 操作处置; 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，远离火种、热源，工作现场严禁吸烟。. 2.环境风险分析 影响途径：①废矿物油（矿物油）泄漏直接对边土壤和水体环境产生影响；②废矿物油（矿物油）燃烧产生的废气及消防废水间接对大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响。 危害后果：废矿物油（矿物油）泄漏后若发生燃烧，会产生有毒有害的气体，使得当地环境空气造成严重污染，对人群健康造成极大危害。 3.环境风险防范措施 （1）废矿物油（矿物油）泄漏风险防范和应急措施 项目危废贮存点设围堰物料集中储存，专人管理，定期巡查，发生废矿物油泄漏时及时对泄漏处进行围堵，防止废矿物油外排至厂区外，检查泄漏处，紧急维修，泄漏处维修完毕后对泄漏废矿物油进行收集，交由有资质单位合理处置，泄漏处洗消废水拉运至污水处理厂处理。 （2）物料的环境保护、安全与劳动保护措施 急救与治疗主要治疗原则如下： ①吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 ②灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 安全与劳动保护措施： ①呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ②眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 ③身体防护：穿防静电工作服。 ④手防护：戴橡胶手套。 ⑤其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。实行就业前和定期的体检。企业需按要求编制突发环境事件应急预案并按要求配备应急资源、进行应急演练等。 4.环境风险应急预案 对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 （1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； （2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理； （3）事故发生后，应立即通知当地生态环境、消防等部门，进行救援与监控。 表4-17 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废贮存库. 2; 应急组织; 企业应急组织机构及人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应条件. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备及器材等. 5; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 6; 应急环境监测及事故评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备设施。. 8; 撤离组织计划，医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员、现场及临近人员的撤离组织计划和紧急救护方案；邻近地区：制定受事故影响的临近地区人员的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态终止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序，事故善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训、进行事故应急处理演习；对企业职工进行安全卫生教育。. 11; 公众教育; 对企业临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 12; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 13; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 5.环境风险评价小结 本次评价通过对项目可能发生的环境风险事故进行定性分析，在采取应急防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将泄漏、火灾等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。 因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 七、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定监测计划，本项目监测计划一览表见下表。 表4-18 污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 点数; 监测项目; 监测频次. 废气; 给料、破碎废气排放口; 1个; 颗粒物; 1次/年. 制砂、筛分废气排放口; 1个; 颗粒物; 1次/年. 厂界上风向1个点位，下风向4个点位; 5个; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 厂界四周外1m; 4个; L10、L50、L90、Leq; 1次/季. - 八、环保投资估算 本项目总投资100万元，其中，环保投资约13.2万元，占总投资比例为13.2%。具体见表4-19。 表4-19 环保投资估算一览表 类型; 污染源; 环保设施; 投资 （万元）. 废气; 给料、破碎废气; 给料机上方安装1个柜式集气罩，箱式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放; 2.0. 制砂、筛分废气; 锤式制砂机、振动筛均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放; 4.0. 原料及成品堆放、卸料废气; 原料堆放区位于全封闭生产车间内，顶部安装喷雾抑尘措施，成品库为全封闭式，库顶设有喷雾抑尘装置，装卸物料时设有移动式雾炮机同时抑尘; 1.0. 物料输送及转载废气; 采用全封闭皮带输送，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中，皮带转运跌落点降低高度，并设置固定式雾化喷头; 0.5. 道路运输废气; 厂区运输道路全部硬化，对道路定期洒水，并对物料运输车辆采取加盖篷布等封闭措施，限制车速，运输车辆进出厂需要在出入口冲洗车轮; 0.5. 废水; 生活污水; 设置一座旱厕，生活污水排入旱厕，不外排; 0.3. 洗车废水; 厂区出入口处设置1座全自动洗车平台，洗车废水经沉淀池沉淀后，回用至洗车工序，循环使用，不外排; 0.5. 初期雨水; 厂区东南侧设置1座150m3雨水收集池，雨水经沉淀后回用于厂区洒水抑尘; 0.2. 固废; 除尘灰; 各工序除尘器下方设置收灰桶，收灰桶装满后作为产品外售; -. 废布袋; 更换周期为2-3年，除尘器厂家更换后带走，不在厂区内暂存; -. 废铁屑; 收集后外售废品收购站; -. 生活垃圾; 设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置; 0.2. 废矿物油、 废油桶; 设置1座10m2危废贮存点，废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置; 2.0. 噪声; 车间内各生产设备; 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛; 2.0. 合计; 13.2. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 给料、破碎废气 | 颗粒物 | 给料机上方安装1个柜式集气罩，箱式破碎机为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA001）处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《长治市大气污染防治工作领导组办公室文件关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号） |
|  | 制砂、筛分废气 | 颗粒物 | 锤式制砂机、振动筛均为全封闭式，上方设置集气管道，废气收集后共同引入1台布袋除尘器（TA002）处理后，由1根15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 物料转载及输送废气 | 颗粒物 | 采用全封闭皮带输送，运输转载粉尘就近接入相应的除尘器中，皮带转运跌落点降低高度，并设置固定式雾化喷头 |  |
|  | 原料及成品装卸、堆放废气 | 颗粒物 | 原料堆放区位于全封闭生产车间内，顶部设置喷雾抑尘装置，成品库为全封闭，库顶安装喷雾抑尘措施，装卸物料时设有移动式雾炮机同时抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 道路运输废气 | 颗粒物 | 厂区出入口设置1座全自动洗车平台，出厂对车辆轮胎清洗后方可上路；对厂区地面、道路全部进行硬化和厂界绿化，道路定时洒水；限制汽车超载，运输采用箱式车篷布苫盖 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5等 | 排入旱厕，定时清掏，不外排 | - |
|  | 洗车废水 | SS、石油类 | 洗车废水经沉淀池沉淀处理后，回用至洗车工序，循环使用，不排放 | - |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区地势最低处（东南侧）设置1座150m3雨水收集池，雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘 | - |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪音设备做基础减振、柔性连接，厂房隔声等，保持设备运行良好；车辆限速行驶，减少鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：除尘器下方设置收灰桶，收灰桶装满后作为产品外售；废布袋更换周期为2-3年，除尘器厂家更换后带走，不在厂区内暂存；废铁屑收集后外售废品收购站。 生活垃圾：厂内设置垃圾桶，定期送至当地环卫部门指定地点处置。 危险废物：废矿物油、废油桶集中收集后分区暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次评价将项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，危废贮存点为重点防渗区，生产车间、洗车平台、雨水收集池为一般防渗区，其他为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区道路硬化、运输道路周围绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①应安排专人管理，进行定期巡检，及时发现安全隐患，并采取相应的安全措施； ②在全厂内设置移动灭火器，用于防范初起火灾，对职工进行安全和消防教育，提高火灾防范意识； ③完善事故发生时的应急措施； ④制定严格有效的环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 项目需要按照要求设立排污口。本项目排污口均为一般排放口，依照生产线编号以及生产工艺顺序进行编号。废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立响应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮存、处置场; 简介：危险废物 警告图形 表示危险废物贮存、处置场. 3、管理监测信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》，企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统，主要公开内容如下： （一）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （二）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （三）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （四）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （五）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （六）生态环境违法信息； （七）本年度临时环境信息依法披露情况； （八）法律法规规定的其他环境信息。 |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | // | // | // | 2.003t/a | // | 2.003t/a | +2.003t/a |
| 废水 | COD | // | // | // | // | // | // | // |
|  | 氨氮 | // | // | // | // | // | // | // |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | // | // | // | 217.3t/a | // | 217.3t/a | +217.3t/a |
|  | 废布袋 | // | // | // | 0.1t/a | // | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废铁屑 | // | // | // | 300t/a | // | 300t/a | +300t/a |
|  | 生活垃圾 | // | // | // | 1.65t/a | // | 1.65t/a | +1.65t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | // | // | // | 0.1t/a | // | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | // | // | // | 0.05t/a | // | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①