附件1
长治市大面积停电事件分级标准
	事件分级
	内容

	特别重大

大面积停电事件
	山西电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷30%以上；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷40%以上；且对我市电网有特别重大影响。

	重大

大面积停电事件
	（1）山西电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷13%以上30%以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷16%以上40%以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷50%以上；且对我市电网有重大影响。

（2）长治电网：负荷600兆瓦以上时减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

	较大

大面积停电事件
	山西电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷10%以上13%以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷12%以上16%以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷20%以上50%以下；负荷1000兆瓦以下时减供负荷40%以上；且对我市电网有较大影响。

长治电网：负荷600兆瓦以上时减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下时减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。

（3）县区电网：负荷150兆瓦以上时减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

	一般

大面积停电事件
	山西电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷5%以上10%以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷6%以上12%以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷10%以上20%以下；负荷1000兆瓦以下时减供负荷25%以上40%以下；且对我市电网有影响。

长治电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。

县区电网：负荷150兆瓦以上时减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下时减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。


注：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包含本数。


