附件4

长治市屯留区大面积停电事件应急响应启动条件

	响应等级
	应急响应启动条件

	一级响应
	长治电网：发生较大及以上大面积停电事件且对我区电网有特重大影响，根据市政府要求或我区受影响实际，启动应急响应措施。

(2) 屯留电网：负荷150兆瓦及以上减供负荷60%以上，70%以上供电用户停电，初判屯留电网发生特重大大面积停电事件。

(3) 区级以上地方人民政府有关部门确定的特级或一级重要电力用户等用户出现险情。

(4) 大面积停电事件超出区政府处置能力。

(5) 尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的大面积停电事件。

	二级响应
	屯留电网：150兆瓦及以上负荷减供50%以上60%以下，或60%以上70%以下供电用户停电，初判区电网发生较大大面积停电事件。初判区电网发生较大大面积停电事件。

区级以上地方人民政府有关部门确定的二级重要电力用户及电气化铁路等用户出现险情。

尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。

	三级响应
	屯留电网：150兆瓦及以上负荷减供40%以上50%以下，或50%以上60%以下供电用户停电，初判长治市屯留区电网发生一般大面积停电事件。

区级以上地方人民政府有关部门确定的临时性重要电力用户供电部分或全部中断

尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。


注：上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包含本数。



